Guvernul României - Hotărâre nr. 425/1994 din 20 iulie 1994

|  | Hotărârea nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice În vigoare de la 26 august 1994 Consolidarea din data de 11 septembrie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 26 august 1994 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 337/2018; Ultimul amendament în 21 mai 2018. | Fişa actului Grupează pe: categorii ani |
| --- | --- | --- |

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

|  |  | Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, anexă la prezenta hotărâre. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 2. - Prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice se aplică după 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. |
| --- | --- | --- |

Pe aceeaşi dată se abrogă orice dispoziţii contrare.

|  | PRIM-MINISTRU |
| --- | --- |
|  | NICOLAE VĂCĂROIU |

|  | Contrasemnează: |
| --- | --- |
|  | Ministrul industriilor, |
|  | Dumitru Popescu |
|  | Ministru de stat, ministrul finanţelor, |
|  | Florin Georgescu |

Bucureşti, 20 iulie 1994.

Nr. 425.

REGULAMENT
pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 337/2018, articolul 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 26 august 1994, cu modificările ulterioare, se modifică.

*) Potrivit Deciziei Curţii Constitutionale nr. 213/2001, se respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994, excepţie ridicată de Nicolae Bob în Dosarul nr. 2.441/2000 al Curţii Supreme de Justiţie - Secţia de contencios administrativ.

*) Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 168/2000, se abrogă prevederile art. 10-29 şi ale art. 72-109 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 26 august 1994.

Guvernul României - Regulament din 20 iulie 1994

|  | Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice din 20.07.1994 În vigoare de la 25 septembrie 1994 Consolidarea din data de 11 septembrie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 26 august 1994 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 168/2000; HG 337/2018; Ultimul amendament în 21 mai 2018. | Fişa actului Grupează pe: categorii ani |
| --- | --- | --- |

Definiţii

În prezentul regulament, în afara cazurilor în care se prevede altfel, prin termenii sau expresiile menţionate în continuare în ordine alfabetică se înţelege:

(1) acord de furnizare de energie termică: acord scris care se dă de către producător, în legătură cu posibilităţile de livrare de energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui consumator, din instalaţiile sale;

(2) aviz de racordare: avizul scris care se dă de către furnizor în legătură cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui consumator, din instalaţiile sale;

(3) agent termic sau purtător de energie termică: fluidul utilizat pentru a acumula, a transporta şi a ceda energia termică. În condiţiile prezentului regulament, agenţii termici sunt aburul şi apa. Agentul termic poate fi:

a) primar, cum este aburul sau apa fierbinte care se produc în centralele sistemului de alimentare cu energie termică, şi

b) secundar, cum este apa caldă obţinută în schimbătoarele de căldură din staţiile termice, prin preluarea căldurii din agentul primar;

(4) apa caldă de consum: apa caldă, în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodăreşti sau sanitare;

(5) branşament termic: legătura dintre o reţea de distribuţie secundară şi un consumator de energie termică;

(6) condensat: apa obţinută prin condensarea aburului folosit;

(7) consum de energie termică: cantitatea de căldură reţinută de consumator din purtătorii de energie termică (diferenţa dintre cantitatea de căldură primită şi cea restituită);

(8) consum pentru încălzire: consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spaţiilor din clădiri industriale, instituţii, locuinţe etc.;

(9) consum tehnologic: consum de energie termică pentru scopuri tehnologice:

(10) consumator de energie termică: persoana fizică sau juridică ce utilizează energia termică, pe bază de contract, în instalaţiile sale legate nemijlocit la instalaţiile unui furnizor. Acesta poate fi:

a) consumator de tip agricol: consumatorul care foloseşte energia termică pentru cultivarea legumelor şi florilor, pentru creşterea păsărilor şi animalelor, pentru fabricile de nutreţuri combinate, pentru staţiile de uscat şi granulat furaje verzi, staţiile de sortare ouă, fructe şi legume, staţiunile de uscat cereale şi de condiţionat seminţe, precum şi pentru alţi consumatori similari;

b) consumator de tip industrial: consumatorul, cu excepţia celui agricol, care foloseşte de regulă energia termică în scopuri tehnologice;

c) consumator comercial: consumatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea spaţiilor comerciale şi prepararea apei calde de consum;

d) consumator de tip urban: consumatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectivelor social-culturale şi pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populaţie se încadrează în consum de tip urban;

(11) consumator autoproducător de energie termică: consumatorul care, în afara activităţilor sale de bază, produce şi energie termică, pe care o utilizează exclusiv sau în principal pentru nevoile sale proprii;

(12) distribuitor de energie termică: agentul economic care furnizează consumatorilor energia termică primită de la unul sau mai mulţi producători. El este considerat consumator, în raport cu producătorul de energie termică, şi furnizor, în raport cu consumatorul de energie termică;

(13) echipament de măsurare: aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor agenţilor termici, a puterii şi a cantităţii de energie termică;

(14) furnizor de energie termică: agentul economic care furnizează energia termică la consumatori. El poate fi producător de energie termică sau numai distribuitor;

(15) instalaţii de alimentare cu energie termică: totalitatea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice executate în scopul asigurării consumatorului cu aceasta.

După modul cum se realizează producerea energiei termice în cadrul unui sistem de alimentare centralizată cu energia termică, se disting:

a) regim de termoficare, în care energia termică se produce combinat şi simultan cu energia electrică;

b) regim de centrală termică, în care se produce numai energie termică;

c) regim mixt (termoficare şi centrală termică);

(16) instalaţii de producere a energiei termice: toate instalaţiile care produc abur, apă fierbinte sau apă caldă;

(17) instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice sau reţele termice: conductele, staţiile intermediare de pompare şi staţiile termice destinate transportului, transformării şi distribuţiei agenţilor termici de la instalaţiile de producere până la cele de utilizare;

(18) instalaţii de utilizare a energiei termice: totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă energia termică;

(19) loc de consum: ansamblul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, aflate în aceeaşi incintă, alimentate din una sau mai multe staţii termice;

(20) producător de energie termică: agentul economic la care unul dintre obiectivele de bază este producerea de abur, apă fierbinte şi/sau apă caldă în centrale electrice de termoficare (C.E.T.), în centrale termice (C.T.) sau în instalaţii de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor energetice refolosibile sau a surselor noi de energie;

(21) producător independent de energie termică: agentul economic care exploatează singur capacităţi de producere a energiei termice în scopul comercializării;

(22) punctul de delimitare a instalaţiilor dintre furnizor şi consumator: locul în care instalaţiile proprietate a consumatorului se racordează la instalaţiile furnizorului de energie termică;

(23) putere termică sau debitul de energie termică al instalaţiilor de alimentare: cantitatea de energie termică în unitatea de timp; se exprimă în MW.

Se deosebesc:

a) putere termică absorbită, care este cantitatea de energie termică reţinută din agenţii termici, în unitatea de timp, în instalaţiile de transformare sau de utilizare;

b) putere termică avizată, care este puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalaţiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui consumator;

c) putere termică contractată, care este puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un consumator şi înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 minute;

d) putere termică minimă de avarie, care este puterea termică absorbită, strict necesară consumatorului, pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului, convenită ca valoare şi durată pe baza datelor de proiect;

e) putere termică minimă tehnologică asigurată în regim de limitări (restricţii) unui consumator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor agregate şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile;

(24) racord termic: ansamblul instalaţiilor prin care se face legătura între o reţea de distribuţie primară şi o staţie termică;

(25) regim de limitare (de restricţii) a consumului: situaţie în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de consumator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilităţii pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacităţi de producere sau a unor reţele de transport şi distribuţie a energiei termice;

(26) sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET): ansamblul de instalaţii şi construcţii destinate producerii, transportului prin reţele publice, transformării, distribuţiei şi utilizării energiei termice sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, legate printr-un proces comun de funcţionare;

(27) sistem pauşal: modul de stabilire a consumului de energie termică în funcţie de puterea termică şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

(28) situaţie de avarie: situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii din sistemul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale;

(29) staţie termică: ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului şi prin intermediul căruia se alimentează cu energie termică unul sau mai mulţi consumatori.

Staţie termică poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic, o staţie centralizată pentru prepararea apei calde sau o staţie de transformatoare de abur;

(30) subconsumator: persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii de utilizare sunt racordate la instalaţiile termice ale unui consumator;

(31) taxă pe putere termică: suma fixă, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termică (debit) avizată.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

|  |  | Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte raporturile-cadru dintre producătorii, distribuitorii, consumatorii şi subconsumatorii de energie termică din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică şi prevede condiţiile generale de furnizare şi utilizare a acestei energii produse în centrale electrice de termoficare, în centrale termice sau în instalaţii de valorificare a resurselor energetice refolosibile. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 2. - Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 3. - (1) Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum. |
| --- | --- | --- |

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică consumatorilor în raport cu fiecare loc de consum luat separat.

|  |  | Art. 4. - Consumatorii pot să racordeze la instalaţiile lor instalaţii ale subconsumatorilor, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a prescripţiilor specifice în vigoare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 5. - (1) În funcţie de debitul termic contractat, consumatorii se împart în: |
| --- | --- | --- |

a) mici consumatori, cu debite termice contractate de până la 20 GJ/h; sau mai mici;

b) mari consumatori, cu debite termice contractate de peste 20 GJ/h.

(2) Clasificarea în mari şi mici consumatori nu se aplică în cazul ansamblurilor de locuinţe.

(3) După natura consumului de energie termică, consumatorii se împart în următoarele categorii:

a) consumatori de tip industrial;

b) consumatori de tip agricol;

c) consumatori comerciali;

d) consumatori de tip urban.

|  |  | Art. 6. - Consumatorii care au atât consum tehnologic, cât şi consum pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum se încadrează în categoria consumatorilor de tip industrial, de tip agricol sau consumatori comerciali. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 7. - În cazul când încălzirea spaţiului de lucru este impusă şi de condiţiile în care trebuie să se desfăşoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termică se consideră că se realizează în scopuri tehnologice. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 8. - Toţi consumatorii de energie termică au obligaţia de a obţine, înainte de a începe proiectarea instalaţiei de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligaţia de a obţine acordul de energie termică de la producător, înainte de emiterea avizului propriu. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 9. - Proiectarea, executarea şi recepţionarea instalaţiilor de alimentare şi de utilizare a energiei termice, racordate la sistemul de alimentare centralizată, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea, extinderea sau modificarea instalaţiilor şi a destinaţiei energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripţiile, normativele şi reglementările în vigoare. |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL II
Reglementări privind contractarea energiei termice

|  |  | Art. 10. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 10. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor şi consumator, între producător şi distribuitor, precum şi între consumator şi subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un consumator nou sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care se dezvoltă se face numai după obţinerea acordului de furnizare de energie termică, potrivit reglementărilor în vigoare şi după prezentarea dosarului instalaţiei, conform prevederilor articolului 34 din prezentul regulament. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 11. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 11. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Conţinutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a dispoziţiilor Codului comercial român, având la bază contractul-cadru al furnizorului, şi cuprinde, în principal, următoarele: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - părţile contractante şi reprezentanţii lor legali; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - graficele de consum; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - condiţiile tehnice ale furnizării; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - delimitarea instalaţiilor dintre furnizor şi consumator; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - convenţia de exploatare şi de reglare a instalaţiilor; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - scopul în care se consumă energia termică; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - preţul de furnizare a energiei termice; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - modul de măsurare şi plata energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la consumatorul autoproducător sau independent şi a agenţilor termici nerestituiţi; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - programul de executare a reparaţiilor; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - tranşele de limitări în caz de indisponibilităţi în instalaţiile de alimentare; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - clauze speciale. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Pentru consumatorii comerciali şi de tip urban, contractul se adaptează corespunzător. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 12. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 12. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Contractul reglementează raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea, plata şi condiţiile de utilizare a energiei termice. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Acordul de furnizare a energiei termice şi avizul de racordare stau la baza contractului şi constituie părţi integrante ale acestuia. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 13. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 13. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între părţi, cu anexe pentru fiecare loc de consum şi cu prevederi pentru furnizarea de abur şi, separat, pentru furnizarea de apă fierbinte sau caldă, cu excepţia contractului dintre producător şi distribuitor, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 14. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 14. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Contractarea energiei termice, la toate categoriile de consumatori, se face ţinând seama atât de necesarul solicitat de consumator, cât şi de posibilităţile de asigurare de către furnizor, iar cantităţile convenite se prevăd în anexele la contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 15. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 15. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) În contract se va evidenţia separat consumul de energie termică pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire şi cel pentru prepararea apei calde de consum. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Cantităţile de energie termică se vor defalca pe purtători de energie termică, precizându-se pentru fiecare debitele minime şi maxime orare preluate în regim de iarnă şi de vară, parametrii de calitate, procentul de condensat şi apă caldă returnate, indicii de calitate ai condensatului şi ai apei calde returnate. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract şi debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat, şi regimul de consum (continuu sau cu intermitenţă). |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 16. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 16. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi detaliate, completate şi modificate prin acte adiţionale. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract şi constituie părţi integrante ale acestuia. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 17. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 17. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Puterea termică precizată în contractul dintre producător şi distribuitor trebuie să fie egală cu suma puterilor termice contractate de distribuitor cu consumatorii săi, aplicându-se coeficienţii de simultaneitate, la care se adaugă consumul tehnologic, pe structuri, pentru transportul şi distribuţia agentului termic de la punctul de producere la instalaţiile de utilizare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Consumul tehnologic de energie termică pentru transport şi distribuţie se determină prin măsurători şi prin studii anuale de regim hidraulic şi termic elaborate de unităţi de proiectare de specialitate plătite de proprietarul reţelelor termice, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate se depăşesc, se vor lua măsuri pentru remedierea deficienţelor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 18. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 18. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Pe parcursul executării contractului, condiţiile tehnice se pot modifica numai cu acordul părţilor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Prin act adiţional se pot admite şi livrări mai mari decât cele contractate, în cazul în care producătorul are combustibil, precum şi în cazul în care consumatorul pune la dispoziţia furnizorului cantităţile echivalente de combustibil sau fondurile necesare procurării acestuia de pe piaţa externă, în condiţiile în care capacităţile de producere, transport şi distribuţie permit producţia şi circulaţia suplimentară de energie termică. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 19. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 19. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Cantităţile de energie termică ce se contractează anual se convin pe baza necesarului prezentat de consumator, într-o notă de calcul, şi a posibilităţilor de livrare de către furnizor, separat, pe tipuri de agenţi termici. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Cantităţile de energie termică ce depind esenţial de condiţiile meteorologice vor fi evidenţiate separat, cu precizarea, în nota de calcul a condiţiilor meteorologice preliminate (temperaturi medii, grade/zile, etc.), în conformitate cu normele în vigoare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 20. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 20. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Modificarea cantităţilor de energie termică şi a puterilor contractate, trimestrial sau lunar, pot fi cerute de consumator, în scris, cu 10 zile înaintea începerii perioadei pentru care se cere modificarea, dar ele nu pot să devină mai mici decât debitul minim tehnologic al sursei sau al sistemului de transport. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Furnizorul va comunica în scris răspunsul său în maximum 5 zile de la primirea cererii. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) În mod excepţional, la consumatorii la care o parte din consum depinde esenţial de condiţiile meteorologice, părţile pot conveni asupra modificării cantităţilor de energie termică contractate, aferente acestei categorii de consum, la cererea scrisă a consumatorului, prezentată cu 5 zile înainte de finele lunii respective şi justificată pe baza condiţiilor meteorologice efective faţă de cele preliminate în nota de calcul prezentată la contractare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 21. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 21. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Prin contract se poate asigura, contra cost, alimentarea cu apă caldă din reţeaua primară pentru încărcarea reţelei secundare. |
| --- | --- | --- |

Prevederi specifice pe categorii de consumatori

Mari consumatori de tip industrial şi de tip agricol

|  |  | Art. 22. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 22. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) În contracte se vor înscrie, în afara datelor specificate în art. 11, şi următoarele: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - presiunile şi temperaturile maxime şi minime stabilite conform prevederile art. 51; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - debitele de energie termică orare minime de avarie şi durata de reducere a debitului după care siguranţa este afectată; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - debitele de energie termică minime tehnologice; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - debitele hidraulice orare maxime instalate şi absorbite; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - debitele hidraulice minime tehnologice ale sistemului de transport, pe trimestre şi luni, care trebuie să fie absorbite de consumator. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) În contractele cu consumatorii autoproducători şi independenţi se înscriu şi: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - cantităţile de energie termică ce se vor livra de către aceştia în reţelele termice ale furnizorului; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - debitele maxime şi minime la care va avea loc livrarea; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - perioadele de timp în care se va livra energia termică, în cazul în care furnizarea este sezonieră sau temporară; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - parametrii şi indicii de calitate ai agenţilor termici şi abaterile admise. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 23. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 23. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Pentru fiecare consumator din această categorie se stabileşte puterea termică (debitul termic) ce poate fi redusă pentru prevenirea sau limitarea unor avarii în instalaţiile de producere şi transport al energiei termice sau determinate de apariţia unor limitări în alimentarea cu combustibil, defalcat pe 1-3 tranşe care se înscriu în contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 24. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 24. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) În anexa la contractul de furnizare se vor înscrie şi indicatorii gradului de continuitate, care sunt precizaţi în acordul de furnizare a energiei termice. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) În cazul în care acordul de furnizare a energiei termice nu cuprinde indicatorii de continuitate, furnizorul va stabili aceşti indicatori pe baza schemei de alimentare şi a stării tehnice a instalaţiilor respective. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 25. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 25. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | La denunţarea unilaterală a contractului de către un mare consumator, acesta este obligat să plătească taxa fixă de putere precizată prin contract pe perioada rămasă din anul respectiv. |
| --- | --- | --- |

Consumatori comerciali şi de tip urban

|  |  | Art. 26. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 26. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei termice este obligatorie prezentarea de către consumator a actului de proprietate, a contractului de închiriere sau a altei forme de act care îi dă dreptul să folosească spaţiul de încălzit. Distribuitorii nu au această obligaţie. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 27. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 27. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) În cazul în care un consumator părăseşte imobilul ocupat, el este obligat să ceară rezilierea contractului şi încetarea furnizării energiei termice cu minimum 15 zile înainte; în caz contrar, el va fi urmărit şi pentru plata energiei termice ce s-ar consuma după plecarea sa, până în momentul în care se încheie contractul cu noul consumator. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) În cazul când noul consumator nu încheie contractul în termen de 15 zile de la data mutării în imobil, furnizorul are dreptul să-i factureze toată cantitatea de energie termică consumată, cu o majorare de 0,2%. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 28. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 28. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | În clădirile cu mai mulţi consumatori şi cu un singur echipament de măsurare pentru decontare, contractul se încheie cu consumatorul principal, desemnat de ceilalţi. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 29. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 29. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) La imobilele cu destinaţie de locuinţe, contractul de furnizare se încheie cu asociaţia de locatari sau, în lipsa acesteia, cu persoana împuternicită de locatari sau de proprietar, după caz. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Pentru apartamentele de locuit folosite în alte scopuri, precum şi pentru spaţiile cu altă destinaţie din imobilele de locuinţe se vor încheia, cu viza administraţiei imobilului, contracte separate cu furnizorul. |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL III
Reglementări privind realizarea instalaţiilor de alimentare
şi de utilizare a energiei termice

|  |  | Art. 30. - (1) Pentru executarea instalaţiilor de transport, de distribuţie şi de utilizare a energiei termice destinate unor consumatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obţină în prealabil avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 8. |
| --- | --- | --- |

(2) Avizul îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor respective nu a început în acest interval de timp.

|  |  | Art. 31. - (1) Soluţia de alimentare cu energie termică se stabileşte de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluţia stabilită se precizează în avizul de racordare. |
| --- | --- | --- |

(2) Soluţia precizată este obligatorie în proiectare, execuţie şi exploatare. Pentru marii consumatori, această soluţie trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situaţii de indisponibilităţi în instalaţii.

|  |  | Art. 32. - Proiectarea şi executarea racordurilor şi branşamentelor termice, inclusiv eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalaţiilor de alimentare cerute de consumatori, se fac din fondurile acestora de către proiectanţi şi executanţi de specialitate autorizaţi care au obligaţia să respecte prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 33. - (1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor de instalaţii termice de utilizare, consumatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre aprobare, dosarul instalaţiei, din care un exemplar se păstrează la furnizor. |
| --- | --- | --- |

(2) Dosarul instalaţiei cuprinde:

a) memoriul justificativ;

b) copie după avizul de racordare;

c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent primar şi scheme de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură şi control, a automatizărilor şi protecţiilor;

d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

e) graficele de consum;

f) exigenţele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.

(3) Dosarul va fi ţinut la zi de către consumator.

|  |  | Art. 34. - (1) Punerea în funcţiune a instalaţiilor exploatate de consumatori se face numai după aprobarea dosarului instalaţiei, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum şi a celor solicitate suplimentar de furnizor. |
| --- | --- | --- |

(2) Racordarea la reţelele de distribuţie se va face în prezenţa furnizorului de către sau în prezenţa deţinătorului instalaţiilor şi numai după ce s-a încheiat actul de recepţie a branşamentului şi a instalaţiilor de utilizare.

|  |  | Art. 35. - Alimentarea cu energie termică a consumatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 36. - Distrugerea, avarierea sau degradarea, prin intervenţii necontrolate sau intenţionate, a instalaţiilor de alimentare cu energie termică din exteriorul incintei consumatorilor este considerată contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL IV
Delimitarea instalaţiilor termice dintre furnizor şi consumator

|  |  | Art. 37. - (1) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conducta de transport sau de distribuţie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte. |
| --- | --- | --- |

(2) Reţelele de transport şi distribuţie care alimentează mai mulţi consumatori sunt proprietatea celui care a plătit instalarea acestora chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor consumatori. Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste reţele sunt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

|  |  | Art. 38. - Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin furnizorului, iar cele din aval, consumatorului. Noţiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre furnizor spre consumator. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 39. - (1) Delimitarea instalaţiilor la armături de separare se face între: |
| --- | --- | --- |

a) producătorul care exploatează reţelele de transport şi consumator sau distribuitor;

b) distribuitorul care exploatează reţelele de transport şi consumator;

c) distribuitorul care exploatează staţiile termice şi reţelele de distribuţie şi consumator;

d) consumator şi subconsumatorul său.

(2) În toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea făcându-se la perechea de flanşe din aval de armătura de separare.

|  |  | Art. 40. - Delimitarea la limita incintei se face astfel: |
| --- | --- | --- |

a) la limita gardului centralei, în cazul alimentării consumatorului direct dintr-o centrală termică sau centrală electrică de termoficare prin conducte, ce îl alimentează în exclusivitate;

b) la limita gardului centralei se face şi delimitarea dintre producător şi distribuitor, când acesta din urmă exploatează reţelele de transport de energie termică;

c) la limita incintei consumatorului, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unor puncte termice sau staţii termice centralizate amplasate în afara incintei acestuia şi din care se alimentează mai mulţi consumatori;

d) la limita staţiei termice proprietate a distribuitorului sau a unui consumator, la 1 m distanţă de zidul staţiei, în afara acesteia;

e) la robinetul de pe racordul consumatorului din conducta de distribuţie, în cazul când reţelele termice care alimentează mai mulţi consumatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele consumatorilor.

|  |  | Art. 41. - În cazul conductelor aşezate într-un canal sau pe o estacadă, în comun cu alte conducte, delimitarea se face conform prevederilor anterioare, după ce conductele părăsesc canalul sau estacada comună. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 42. - (1) Pentru instalaţiile noi, delimitarea se face conform prevederilor prezentului regulament şi se precizează în avizul de racordare. |
| --- | --- | --- |

(2) Proiectul trebuie să prevadă armăturile de separare necesare determinării punctelor de delimitare.

CAPITOLUL V
Condiţii tehnice şi organizatorice referitoare la funcţionarea
instalaţiilor de alimentare şi de utilizare

|  |  | Art. 43. - Furnizorii şi marii consumatori vor încheia convenţii de exploatare care să cuprindă obligaţii reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor termice şi urmărirea regimurilor de consum. Convenţia face parte integrantă din contract şi prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părţi. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 44. - Furnizorul şi consumatorul răspund de exploatarea economică şi în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor termice din administrarea şi exploatarea lor, având obligaţia să ia măsurile necesare pentru întreţinerea şi starea bună a izolaţiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în bună stare de funcţionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanşeităţi, precum şi de reglarea corectă a parametrilor agenţilor termici. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 45. - Consumatorii sunt obligaţi să păstreze în bună stare utilajul aparţinând furnizorului, care se află în incinta lor, fiindu-le interzis să facă vreo intervenţie asupra acestuia. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 46. - Lucrările de revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare, proprietate a furnizorului, precum şi la instalaţiile consumatorului, în cazul în care prin aceasta este influenţat regimul de funcţionare a sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părţile contractante. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 47. - (1) Furnizorul este obligat să anunţe în scris consumatorul, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţii necuprinse în programul iniţial, cu precizarea graficului de execuţie a acestora, pentru a se stabili de comun acord data şi durata întreruperilor respective. |
| --- | --- | --- |

(2) Dacă în 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părţile nu cad de acord, iar urgenţa lucrărilor impune oprirea furnizării energiei termice, furnizorul stabileşte data şi ora întreruperii, pe care le aduce la cunoştinţa consumatorului, împreună cu motivaţiile necesare, cu cel puţin 24 ore înainte de a trece la aplicare.

Se exceptează avariile, situaţii în care se aplică prevederile art. 66 litera h).

|  |  | Art. 48. - Este interzis ca pe traseele conductelor termice, inclusiv pe culoarele de acces, să se ridice construcţii, să se depoziteze materiale, să se execute lucrări subterane sau orice alte lucrări care ar dăuna exploatării şi ar bloca accesul la conducte şi la staţiile termice. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 49. - În cazul în care este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate instalaţiile termice de alimentare să se execute o construcţie, proprietarul terenului este obligat să anunţe cu un an înainte pe deţinătorul instalaţiilor, iar acesta este obligat să le mute de pe locul viitoarei construcţii în maximum 1 an de la primirea comunicării. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 50. - Agenţii economici consumatori de energie termică au obligaţia de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, când acestea se află montate în incinta sa, precum şi la instalaţiile cu agent termic, pentru controlul acestora, numai în prezenţa sa. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 51. - (1) Furnizorul are obligaţia de a livra energia termică la parametrii - presiune şi temperatură - prevăzuţi în contract. |
| --- | --- | --- |

Excepţie fac situaţiile în care aceste condiţii nu pot fi realizate din vina consumatorului, situaţii precizate în art. 105 alin. (3).

(2) Continuitatea în livrarea energiei termice, la un mare consumator, va fi asigurată de furnizor în limitele nivelului înscris în contract.

(3) Limitele maxime de variaţii ale parametrilor - presiune şi temperatură pe care furnizorul este obligat să le asigure faţă de valorile nominale contractate se vor conveni între consumator şi furnizor în funcţie de situaţia concretă a instalaţiilor şi de natura combustibililor pe care îi poate asigura producătorul.

|  |  | Art. 52. - (1) Apa caldă returnată de consumator trebuie să aibă aceiaşi indici de calitate cu apa fierbinte primită de la furnizor. |
| --- | --- | --- |

(2) În cazul în care apa caldă returnată nu respectă indicii de calitate stabiliţi prin contract, iar furnizorul nu are posibilităţi de tratare, consumatorul va plăti furnizorului majorările facturii de energie termică, prevăzute în art. 108 alin. (3).

|  |  | Art. 53. - (1) Consumatorul care impurifică condensatul din conducta de returnare va suporta costul întregii cantităţi de condensat impurificat din reţeaua colectoare comună şi din rezervoarele furnizorului, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea să-l trateze. |
| --- | --- | --- |

(2) Furnizorul poate accepta primirea condensatului cu alţi indici de calitate decât cei normaţi, în limitele posibilităţilor sale de utilizare şi de tratare, caz în care consumatorul este obligat să suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferenţa de calitate a condensatului returnat.

|  |  | Art. 54. - (1) Întreruperile în furnizarea energiei termice, pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea marilor consumatori, vor fi analizate de către furnizor împreună cu consumatorul respectiv pentru stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor acestor întreruperi. |
| --- | --- | --- |

(2) Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către consumator este de maximum 5 zile lucrătoare de la data întreruperii.

(3) Prin întrerupere, în sensul prevederilor acestui articol, se înţelege neasigurarea timp de cel puţin 4 ore a puterii termice minime tehnologice la consumatorii de tip industrial şi de tip agricol sau încetarea livrării energiei termice timp de cel puţin 6 ore la ceilalţi consumatori, care se acceptă o dată pentru intervale mai mari de 10 zile. În caz contrar, furnizorul va plăti penalităţi conform art. 56.

|  |  | Art. 55. - (1) Furnizorul este obligat a efectua analiza întreruperilor menţionate în articolul precedent, împreună cu consumatorul, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării consumatorului. |
| --- | --- | --- |

(2) Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de întrerupere şi care sunt necesare susţinerii sesizării.

|  |  | Art. 56. - (1) Pentru întreruperile în furnizarea energiei termice la consumatorii industriali şi agricoli, care depăşesc limitele precizate prin gradul de continuitate prevăzut în contract şi care s-au identificat a fi din culpa furnizorului, despăgubirea datorată de furnizor nu va depăşi de 3 ori valoarea energiei termice nefurnizate pe perioadele de întrerupere. |
| --- | --- | --- |

(2) Cantitatea nelivrată se calculează în raport cu nivelurile prevăzute în contract.

(3) Consumatorii cărora, prin specificul activităţii lor productive, întreruperile de furnizare a energiei termice le pot cauza prejudicii importante, trebuie să-şi prevadă surse proprii care să le asigure energia termică a cărei furnizare din sistemul de alimentare centralizată s-a întrerupt. Neîndeplinirea de către consumatori a acestei obligaţii determină implicit riscul de a primi o despăgubire limitată, în conformitate cu prevederile alin. (1) de mai sus.

|  |  | Art. 57. - (1) Furnizorul nu răspunde faţă de consumator pentru întreruperea furnizării energiei termice sau pentru calitatea acesteia în cazuri de forţă majoră, cum sunt: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, îngheţ, incendii sau războaie şi altele asemănătoare. |
| --- | --- | --- |

(2) De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de consumator.

|  |  | Art. 58. - (1) Furnizorul este obligat să ia măsuri neîntârziate pentru remedierea unor defecţiuni apărute în instalaţiile sale de alimentare cu energie termică. |
| --- | --- | --- |

(2) Când se constată că defecţiunile sunt cauzate de consumator, acesta va suporta toate cheltuielile de remediere.

|  |  | Art. 59. - Furnizorul are următoarele drepturi: |
| --- | --- | --- |

a) de a verifica şi constata, la consumatori, încadrarea în prevederile contractuale a instalaţiilor cu agenţi termici, inclusiv a echipamentelor de măsurare pentru decontare;

b) de a sesiza organelor de justiţie cazurile de consum fraudulos de energie termică sau de distrugeri, degradări şi sustrageri de elemente din instalaţiile termice proprii, în scopul recuperării pagubelor.

|  |  | Art. 60. - Consumatorii au următoarele obligaţii: |
| --- | --- | --- |

a) să realizeze, să exploateze şi să întreţină instalaţii proprii care să asigure utilizarea cu maximă eficienţă a energiei termice, valorificarea, în condiţii de rentabilitate, a resurselor energetice refolosibile şi a celor rezultate din procesele tehnologice;

b) să nu modifice instalaţiile de utilizare din dosarul instalaţiei, aprobat conform art. 33, fără acordul furnizorului şi al proiectantului de specialitate;

c) să returneze condensatul în mod continuu sau după programul convenit cu furnizorul, în procentele şi de calitatea prevăzute în contract;

d) să respecte temperaturile de retur conform diagramei de reglaj, în condiţiile în care agentul termic se livrează cu temperatura convenită;

e) să aplice măsurile cele mai indicate pentru reglajul curbei de consum, conform indicaţiilor primite de la furnizor;

f) să asigure reglarea şi echilibrarea hidraulică a reţelelor termice pe care le exploatează;

g) să execute reglarea locală a cantităţii şi parametrilor energiei termice în staţiile termice şi în instalaţiile pe care le exploatează;

h) să efectueze în prezenţa furnizorului probele hidraulice ale reţelelor şi instalaţiilor prin care circulă agentul termic, conform normativelor tehnice în vigoare, înainte şi după executarea reparaţiilor programate şi a reviziilor anuale;

i) să nu folosească agentul termic în alte scopuri decât cele prevăzute în contract şi să nu forţeze circulaţia acestuia prin sustragere de agent;

j) să-şi organizeze, prin laboratoare specializate sau prin folosirea unor astfel de laboratoare existente la alţii, controlul indicilor chimici ai agenţilor termici returnaţi la furnizor;

k) să comunice în prealabil furnizorului, în conformitate cu prevederile din convenţia de exploatare, opririle, respectiv punerile în funcţiune ale reţelelor termice şi ale principalelor instalaţii consumatoare de energie termică.

|  |  | Art. 61. - Furnizorul are următoarele răspunderi şi obligaţii faţă de toate categoriile de consumatori: |
| --- | --- | --- |

a) să livreze energia termică în cantităţile şi la parametrii de calitate, în conformitate cu prevederile din contracte;

b) să îndepărteze operativ deranjamentele din instalaţiile sale de alimentare cu energie termică;

c) să reconsidere, la cererea consumatorilor, mărimile de reglaj ale protecţiilor, în situaţii justificate tehnic;

d) să asigure permanent funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor de măsurare proprietatea sa şi să le verifice metrologic în conformitate cu normele în vigoare;

e) să permită accesul pentru delegatul consumatorului la echipamentele de măsurare, când acestea sunt montate în instalaţia sa;

f) să mute instalaţiile sale pe proprietatea consumatorilor la cererea acestora, în conformitate cu prevederile art. 49;

g) să analizeze întreruperile împreună cu consumatorul şi să ia măsuri pentru ca acestea să nu se mai repete;

h) să plătească despăgubiri pentru întreruperi în furnizarea energiei termice, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. 1;

i) să plătească energia termică nefurnizată ca urmare a limitărilor pe care le-a impus, în conformitate cu prevederile art. 103;

j) să acorde bonificaţii, conform prevederilor art. 105 alin. 1, în cazul furnizării energiei termice în afara limitelor parametrilor de calitate.

|  |  | Art. 62. - (1) În fiecare sistem de alimentare centralizată cu energie termică, în afară de dispecerii coordonatori ai surselor de energie termică, este obligatorie înfiinţarea unui dispecerat pentru subsistemul de transport şi distribuţie a acesteia. |
| --- | --- | --- |

(2) Prin convenţia de exploatare se stabilesc relaţiile, atribuţiile şi competenţele celor două dispecerate, care au obligaţia să stabilească regimurile de funcţionare pentru realizarea celor mai favorabili indici tehnico-economici şi de siguranţă pe ansamblul sistemului de alimentare centralizată, să urmărească menţinerea parametrilor, încadrarea consumului şi a condensatului returnat în limitele contractelor, încadrarea consumatorilor în ecartul de temperatură prevăzut în diagrama de reglaj, respectarea condiţiilor de calitate a apei returnate şi să asigure efectuarea manevrelor şi intervenţiilor operative, având dreptul să ceară toate datele necesare exercitării funcţiilor lor.

|  |  | Art. 63. - Consumatorii, cu excepţia celor comerciali şi de tip urban, sunt obligaţi să organizeze dispecerizarea consumului şi a instalaţiilor termice sau cel puţin să numească pentru fiecare schimb câte o persoană care să fie împuternicită să ia imediat măsurile necesare pentru respectarea operativă a dispoziţiilor dispecerului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 64. - (1) Consumatorii mari industriali sunt obligaţi să instaleze aparate de măsură, automatizare şi control permanent al parametrilor calitativi ai agenţilor termici restituiţi, cu funcţiunea de a opri restituirea purtătorului de energie atunci când impurificarea depăşeşte limitele stabilite în contract. Pentru aceasta, se realizează schema de protecţie automată cu robinet cu 3 căi, pentru trimiterea la canal a condensatului impurificat, înainte ca acesta să ajungă în reţeaua comună spre centrala furnizorului. |
| --- | --- | --- |

(2) În cazul în care în mod justificat nu se poate realiza controlul permanent, automat, al parametrilor calitativi ai agenţilor termici restituiţi, consumatorii au obligaţia de a asigura 3 rezervoare distincte de colectare de condensat, din care, alternativ, un rezervor este în curs de umplere, un rezervor plin se analizează chimic, iar un rezervor se goleşte în reţeaua de condensat sau la canal, în funcţie de rezultatul analizei. Până la asigurarea celor 3 rezervoare, consumatorii au obligaţia să organizeze controlul periodic în punctele şi după programul stabilit de furnizor şi convenit cu consumatorul.

|  |  | Art. 65. - Producătorii, distribuitorii şi marii consumatori de energie termică au obligaţia să întocmească, periodic şi ori de câte ori s-a modificat reţeaua termică, prin unităţile de proiectare de specialitate sau cu forţe proprii, studiile de regim hidraulic şi termic pentru reglarea şi exploatarea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie care le aparţin. |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL VI
Întreruperi şi limitări în furnizarea energiei termice

|  |  | Art. 66. - Furnizorul este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice către consumatori, fără plata vreunei penalizări şi fără reducerea plăţii taxei fixe, în următoarele cazuri: |
| --- | --- | --- |

a) consumarea de energie termică fără contract;

b) sustrageri de agent termic;

c) neachitarea facturii, a notei de plată, a anticipaţiei sau a plăţilor planificate în termenele stabilite, precum şi neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului;

d) împiedicarea delegatului împuternicit al furnizorului de a controla instalaţiile consumatorului prin care circulă agentul termic, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare pentru decontare sau de a verifica şi remedia defecţiunile la instalaţiile proprietate a furnizorului, când acestea se află pe teritoriul consumatorului;

e) consumatorul nu aplică reducerea debitului absorbit, convenită prin contract, cerută de furnizor sau de dispecer, în regim de restricţii;

f) consumatorul depăşeşte sistematic cantitatea de energie termică şi debitele agenţilor termici convenite prin contract şi la cererea furnizorului nu se încadrează în prevederile contractuale;

g) pentru asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere stabilite anual prin contract sau neprevăzute şi cu caracter de urgenţă;

h) pentru a lua măsuri imediate de prevenire sau lichidare a avariilor din instalaţiile sale, anunţând în prealabil consumatorii, în afara cazurilor când urgenţa nu permite;

i) consumatorul nu restituie agenţii termici - condensatul sau apa caldă - în cantităţile sau cu calitatea stabilită în contract, în cazul în care producătorul nu are capacitate de tratare;

j) consumatorul alimentează subconsumatori fără acordul furnizorului;

k) consumatorul schimbă, fără acordul furnizorului, caracteristicile tehnice şi puterea termică instalată a staţiilor termice sau a principalelor receptoare racordate la sistemul de alimentare, ori schimbă diafragmele de echilibrare sigilate de furnizor;

l) debitul de abur absorbit este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacităţilor de producţie specificat în contract;

m) pentru lucrări de instalaţii de alimentare noi sau pentru remedierea, înlocuirea sau modificarea celor existente, pe bază de program convenit cu consumatorul;

n) la cererea consumatorului.

|  |  | Art. 67. - Prevederile art. 66 nu se aplică spitalelor, policlinicilor, staţiilor de salvare, căminelor de bătrâni, leagănelor de copii, grădiniţelor, creşelor, căminelor studenţeşti, căminelor de handicapaţi, centrelor de resocializare minori, şcolilor şi unităţilor militare, cu excepţia lit. a), b), d), h), l), m) şi n). |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 68. - Cazurile de întrerupere a furnizării energiei termice prevăzute în art. 66 lit. c), e), f), g), i), j) şi m) vor fi obligatoriu preavizate cu 7 zile lucrătoare înainte şi vor fi aplicate în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizului primit. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 69. - (1) Furnizorul este în drept să solicite consumatorilor, alţii decât cei de tip urban, aplicarea programului de limitare convenit, în situaţii speciale apărute în funcţionarea sistemului de alimentare. |
| --- | --- | --- |

(2) La anunţarea pe cale operativă de către furnizor a aplicării programului de limitare, consumatorul este obligat să reducă consumurile în ordinea de prioritate stabilită în contract şi prin instrucţiunile proprii, astfel încât să fie reduse la minim influenţele negative asupra activităţii proprii.

(3) Consumatorul care nu realizează programul de limitare a consumurilor, cu respectarea timpului stabilit pentru efectuarea manevrelor de reducere a debitelor absorbite conform tranşei anunţate de furnizor, răspunde pentru prejudiciile apărute din această cauză, inclusiv pentru recuperarea majorărilor plăţile de furnizor celorlalţi consumatori afectaţi.

(4) Dispoziţiile de limitare în caz de restricţii sunt obligatorii pentru toţi consumatorii de energie termică avuţi în vedere la alin. (1) şi nerespectarea lor conduce la penalizările prevăzute la art. 104.

(5) În cazurile când măsurile de limitare luate de consumatori nu sunt suficiente pentru menţinerea în funcţiune a sistemului de alimentare, furnizorul are dreptul să treacă la limitarea centralizată a livrării de energie termică din sistemul de alimentare.

|  |  | Art. 70. - Sistarea temporară a livrării energiei termice se poate efectua, la solicitarea în scris a unui consumator, dacă perioada de întrerupere solicitată este mai mare de 3 luni şi de maximum un an. Pe perioada sistării temporare a livrărilor de energie termică, consumatorul cu tarif binom va plăti taxa fixă pe putere termică la nivelul perioadei anterioare de consum. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 71. - În situaţia în care întreruperea alimentării cu energie termică a avut loc din cauze care îl privesc pe consumator, furnizarea se reia la solicitarea acestuia, numai după înlăturarea tuturor defecţiunilor sau cauzelor care au condus la întrerupere. |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL VII
Plata energiei termice furnizate

Tarifare - principii

|  |  | Art. 72. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 72. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Tarifele pentru energia termică trebuie fundamentate pe baza costurilor de producţie, transport şi distribuţie ale acesteia, cota pentru crearea surselor de dezvoltare a instalaţiilor respective şi profitul producătorului şi furnizorului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Plata energiei termice furnizate se face fie după tarife monome (preţ unic lei/GJ), fie cu tarife binome, la care în afara preţului energiei termice (lei/GJ) se percepe şi o taxă fixă anuală pentru putere termică maximă contractată (lei/MW) plătită independent de cantitatea energiei consumate. Taxa fixă anuală se plăteşte în cote-părţi egale în perioada de facturare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Tarifele se stabilesc atât pentru livrare din sursele de producere, cât şi pentru livrarea din reţelele termice, fiecare făcându-se pe baza elementelor din alin. 1). |
| --- | --- | --- |

|  |  | (4) Preţurile pentru energia termică sub formă de abur şi apă fierbinte şi preţurile pentru apa demineralizată şi apa dedurizată se aprobă de autoritatea publică centrală sau locală, după caz. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (5) Nivelul preţurilor din tarifele practicate de distribuitorii de energie termică se aprobă de autoritatea publică locală. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (6) În cazul furnizării energiei termice sub formă de abur, tarifele vor putea fi diferenţiate în funcţie de parametrii agentului termic şi sursa în care se produce energia termică. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (7) În cazul furnizării energiei termice sub formă de apă fierbinte, tarifele se vor diferenţia în raport cu punctul de racordare al consumatorului la instalaţiile furnizorului, şi anume la ieşirea de la centrala producătorului, la capătul reţelei termice de transport şi la utilizator. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (8) Apa demineralizată, apa dedurizată şi condensatul livrate separat, precum şi apa caldă nereturnată se tarifează separat de energia termică livrată. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (9) Furnizorul va transmite la consumator, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea preţului, actul care constituie baza legală a noului preţ. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 73. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 73. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Tipul de tarif binom se aplică la toţi consumatorii cu excepţia celor de tip urban. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 74. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 74. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Tariful de livrare a energiei termice se înscrie în contractul de furnizare a acesteia. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Tariful înscris în contract va fi modificat pe parcurs ori de câte ori apare un nou preţ legal aprobat şi la iniţiativa uneia din părţile contractante, în cazul în care s-a convenit între părţi aplicarea unui alt tip de tarif. O dată cu modificarea tarifelor se recalculează şi anticipaţia pe care consumatorii au obligaţia să o depună. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Tariful cu care furnizorul plăteşte energia termică preluată de la centralele de producţie proprii ale consumatorilor sau altor agenţi economici se negociază cu aceştia în cadrul tarifului aprobat la ieşirea din centrală pentru sistemul de alimentare respectiv. |
| --- | --- | --- |

Echipamente de măsurare

|  |  | Art. 75. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 75. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Determinarea cantităţii de energie termică consumate şi a debitului maxim sub care se absoarbe energia termică se face pe baza echipamentelor de măsurare pentru decontare (contoare şi debitmetre înregistratoare), stabilite conform contractului şi montate în punctul de delimitare a instalaţiilor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) În cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, se stabileşte prin contract valoarea corecţiei datorate pierderilor de căldură şi de agent termic între punctul de delimitare şi punctul de măsurare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) În cazuri excepţionale, cantitatea de energie termică va fi determinată indirect pe bază de măsurători de debite, temperaturi şi presiuni, după metodologia convenită între părţi şi înscrisă în contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 76. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 76. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Echipamentele de măsurare, pentru decontare, în cazul consumatorilor de abur, trebuie să asigure, pentru fiecare perioadă de facturare, stabilirea: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - cantităţii de energie termică livrată; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - presiunii şi temperaturii aburului livrat; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - cantităţii de condensat returnate la furnizor; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - temperaturii condensatului returnat. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Pentru consumatorii de abur la care se aplică tariful binom, echipamentele de măsurare trebuie să asigure, în plus, măsurarea cu înregistrare a valorii maxime a puterii termice absorbite din reţeaua furnizorului, în perioada de facturare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 77. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 77. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumatorilor de apă fierbinte, trebuie să asigure stabilirea: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - cantităţii de energie termică livrată; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - cantităţii de apă fierbinte intrată la consumator şi a cantităţii de apă caldă returnată la furnizor; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - temperaturii şi presiunii apei fierbinţi la intrarea şi ieşirea din staţia termică. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 78. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 78. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Echipamentele de măsurare, care servesc pentru decontare între părţile contractante, vor fi atestate metrologic, omologate legal şi verificate în conformitate cu normele tehnice în vigoare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de măsurare pentru populaţie cade în sarcina distribuitorului de energie termică. Ceilalţi consumatori achiziţionează echipamentele de măsurare din fonduri proprii şi le montează în baza unei documentaţii avizate de furnizor. După recepţia montajului şi punerea în funcţiune, în prezenţa consumatorului şi a furnizorului, se va întocmi procesul-verbal de recepţie şi de preluare în exploatare de către furnizor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) În cazul când montarea echipamentelor de măsurare pentru decontare nu poate fi făcută în instalaţiile furnizorului, datorită unor condiţii speciale de executare a lucrărilor şi de acces, echipamentele de măsurare se pot monta în instalaţiile consumatorului, dar rămân în exploatarea furnizorului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (4) Echipamentele de măsurare pentru decontare procurate de consumatori trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice prevăzute în dosarul instalaţiei şi avizate de furnizor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (5) Echipamentele de măsurare vor fi utilizate numai în plaja debitelor tehnice pentru care se încadrează în erorile admisibile date. La ieşirea debitelor din această plajă, cantităţile măsurate nu vor fi luate în considerare, furnizorul şi consumatorul convenind prin contract metodologia de stabilire a cantităţilor de decontare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (6) Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de măsurare pentru energia livrată distribuitorilor cade în sarcina producătorilor de energie termică. Echipamentele de măsurare procurate de distribuitori trebuie să fie avizate de producători, iar după montare se preiau în exploatare de către aceştia, contravaloarea lor recuperându-se de la producători. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 79. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 79. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu energie termică a noilor consumatori, fără a se monta echipamente de măsurare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 80. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 80. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Pentru perioadele în care echipamentele de măsurare sunt defecte sau sunt demontate pentru verificare sau reparare, stabilirea cantităţii de energie termică consumată se va face după metodologia convenită de furnizor împreună cu consumatorul şi înscrisă în contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 81. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 81. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Instalarea echipamentelor de măsurare se va face în locuri accesibile pentru citire, atât pentru furnizor, cât şi pentru consumator. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 82. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 82. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Echipamentele de măsurare pentru decontare vor fi exploatate, întreţinute, reparate, verificate periodic conform normelor sau ori de câte ori este necesar şi înlocuite, în caz de uzură sau avariere, de către furnizor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) În cazul când deteriorarea, în orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate şi al lucrărilor de demontare, verificare sau reparare şi remontare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 83. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 83. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Echipamentele de măsurare se montează şi se sigilează de către furnizor în prezenţa obligatorie a delegatului împuternicit al consumatorului, cu consemnarea acestei operaţii într-un proces-verbal. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 84. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 84. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate echipamentelor de măsurare, precum şi afectarea integrităţii sau funcţionalităţii lor, în orice mod, când acestea se află în incinta consumatorului, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 85. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 85. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Furnizorul are obligaţia să repare sau să înlocuiască, în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării sesizării scrise, echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Echipamentul de măsurare demontat se verifică de către un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada funcţionării incorecte a acestuia. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 86. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 86. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Echipamentul de măsurare pentru decontarea energiei termice debitată în reţelele furnizorului de către un consumator cu centrală proprie sau de către un producător independent se verifică metrologic şi se montează prin grija acestora. Sigilarea echipamentului se face simultan de ambele părţi contractante. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) În acest caz, echipamentul de măsurare se procură de consumatorul cu centrală proprie şi respectiv de producătorul independent şi rămâne proprietatea lor, aceştia având obligaţia să efectueze verificarea periodică şi înlocuirea, în caz de uzură sau avariere, numai în prezenţa furnizorului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 87. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 87. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Cantitatea de energie termică livrată şi puterea termică maximă absorbită se determină separat pentru fiecare agent termic şi separat pe presiuni şi temperaturi. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 88. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 88. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Cantitatea de agenţi termici restituiţi în reţea se determină separat pentru total apă caldă returnată şi separat pentru total condensat returnat. |
| --- | --- | --- |

Facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice livrate

|  |  | Art. 89. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 89. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Energia termică livrată consumatorilor se facturează de furnizori, de regulă, lunar, pe baza măsurării energiei termice consumate. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Taxa pe putere termică se facturează la puterea termică maximă contractată. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 90. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 90. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) În mod excepţional, în cazul lipsei sau nefuncţionării echipamentelor de măsurare, calculul consumurilor de energie termică pentru populaţie se va face conform normelor aprobate de consiliile locale, având la bază criteriile aprobate prin ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, iar pentru celelalte categorii de consumatori se admite facturarea în pauşal pe baza unui calcul convenit cu consumatorul pentru fiecare receptor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Consumatorii la care tarifarea se face în pauşal sunt obligaţi să declare furnizorului toate receptoarele termice pe care le posedă, indicând debitul instalat al fiecărui receptor şi debitul total instalat pe grupe de receptoare analoage, celelalte elemente necesare calculului, precum şi receptoarele care nu se vor utiliza. Acestea din urmă vor fi sigilate de furnizor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) În cazul în care consumatorii la care facturarea se face în pauşal montează receptoare noi sau schimbă pe cele existente cu altele având caracteristici diferite, aceştia sunt obligaţi a înştiinţa pe furnizor, în scris, cu 48 ore înainte de a le schimba. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (4) Receptoarele de energie termică nedeclarate, ca şi cele ale căror sigilii au fost violate, vor fi considerate ca folosite în mod ilegal. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (5) Consumatorii vinovaţi de folosirea ilegală a unor receptoare termice vor răspunde contravenţional sau penal, după caz, conform dispoziţiilor legale. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 91. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 91. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Consumatorii depistaţi cu consumuri clandestine de energie termică vor suporta atât plata energiei termice şi/sau a agentului termic, stabilite a fi consumate clandestin, precum şi despăgubirile pentru eventuale pagube produse furnizorului. Se consideră consumatori clandestini: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorii care s-au racordat la reţeaua furnizorului fără acordul acestuia; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorii care au alimentat unele receptoare din amonte de echipamentele de măsurare care servesc pentru decontare, fără avizele şi acordurile legale; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorii care au efectuat mărirea suprafeţelor de încălzire sau a receptorilor termici fără anunţarea furnizorului; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorii la care tarifarea se face după sistemul pauşal pentru alimentarea receptoarelor nedeclarate. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Consumul de energie termică clandestin se calculează după sistemul pauşal pe durata de la începerea consumului clandestin, iar în cazul în care nu se poate determina, pe bază de documente, începerea consumului clandestin, calculul se face pe 3 ani sau de la data punerii în funcţiune a instalaţiilor furnizorului când aceasta este mai mică de 3 ani, considerând consumul continuu la nivelul debitului instalat şi că returnarea de agent termic a fost zero. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Plata consumului clandestin se face cu de 5 ori tariful legal la data constatării sustragerii, prevedere care se va înscrie şi în contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 92. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 92. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Consumatorii vinovaţi pentru sustragerea de energie termică, precum şi cei care s-au legat la reţelele termice ale furnizorului fără contract vor fi traşi la răspundere conform dispoziţiilor Codului penal. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 93. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 93. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Periodicitatea de citire a echipamentelor de măsurare şi modul de facturare sunt cele stabilite prin contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 94. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 94. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Toţi consumatorii vor depune la furnizor, la încheierea contractului de furnizare, contravaloarea consumului prezumat de energie termică pentru o lună medie, denumită anticipaţie. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) De asemenea, distribuitorii vor depune la producător o anticipaţie egală cu contravaloarea cantităţii de energie termică prezumată a fi preluată pentru distribuire într-o lună medie. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 95. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 95. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Achitarea facturii emise de furnizor pentru energia termică livrată se face fie din contul în bancă al consumatorului la termenele prevăzute în contract, fie prin plăţi directe la casieria furnizorului sau delegatului acestuia, fie prin alte sisteme de plată. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Eventualele corecturi ale valorii facturii, în cazul constatării unor erori, se vor efectua cel mai târziu cu ocazia emiterii următoarei facturi. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Consumatorii mari vor putea deconta periodic, pe bază de convenţie de plaţi planificate, sume echivalente cu consumul lunar preliminat. Prin factura de la finele lunii se vor regulariza plăţile. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 96. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 96. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Pentru neachitarea facturii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la un mare consumator se percepe o majorare a valorii facturii de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, cu începere din prima zi a înregistrării facturii şi până la achitarea ei. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) După trecerea a 15 zile lucrătoare de aplicare a majorărilor, dacă factura nu a fost achitată de consumator, furnizorul va putea proceda la întreruperea livrării energiei termice cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, iar eventualele consecinţe, ce rezultă din această întrerupere privesc în exclusivitate pe consumator. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) După efectuarea plăţii facturilor şi a majorărilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrătoare, acesta fiind obligat să plătească şi consumul de încălzire a conductei de alimentare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (4) În cazul în care, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data întreruperii, consumatorul nu efectuează plata integrală a consumului de energie termică şi a majorărilor respective, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare şi să desfiinţeze legătura la reţea a consumatorului, urmând să se obţină pe cale legală recuperarea debitelor restante. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (5) Consumatorul la care s-a desfiinţat legătura la reţea, după ce a plătit facturile restante şi majorările respective, poate solicita să fie legat din nou, urmând aceeaşi metodologie ca un consumator nou. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 97. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 97. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Majorările de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere a plăţii facturii se aplică de producător şi distribuitorului după trecerea a 15 zile lucrătoare de la data înregistrării facturii la acesta şi până la achitarea ei. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 98. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 98. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) La restul consumatorilor, pentru neachitarea contravalorii energiei termice livrate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înştiinţării de plată, se aplică o majorare a valorii facturii de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua a 31-a, până la achitarea facturii. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) După trecerea a 25 de zile de majorare, cu un preaviz de 3 zile lucrătoare, furnizorul va întrerupe livrarea energiei termice. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) După efectuarea plăţii facturilor şi a majorărilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrătoare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 99. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 99. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) În cazul în care, la verificarea echipamentelor de măsurare din iniţiativa furnizorului sau la cererea consumatorului, se constată erori ce depăşesc limitele admisibile, consumul de energie termică se va recalcula retroactiv, după metodologia stabilită de furnizor împreună cu consumatorul. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Dacă abaterile se încadrează în limitele de erori admise, consumatorul care a solicitat verificarea va suporta plata integrală a cheltuielilor efectuate de furnizor, cu ocazia verificării. În celelalte situaţii cheltuielile se suportă de furnizor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 100. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 100. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Dacă punctul de măsurare pentru facturare nu corespunde cu punctul de delimitare a instalaţiilor, furnizorul va introduce în factură corecturile necesare convenite cu consumatorul, care să ţină seama de pierderile de energie termică şi de agenţi termici în reţelele termice situate între punctul de măsurare şi cel de delimitare. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 101. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 101. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Dacă se constată la un consumator că valoarea anticipaţiei este cu peste 20% mai mică decât valoarea consumului de energie termică pentru o perioadă de 30 de zile medii, furnizorul are dreptul să solicite majorarea în mod corespunzător a anticipaţiei, iar consumatorul este obligat să depună diferenţa în termen de până la 90 de zile de la data anunţării de către furnizor. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) De asemenea, furnizorul este obligat să restituie consumatorului diferenţa valorii anticipaţiei depuse, când aceasta depăşeşte cu peste 20% valoarea consumului de energie termică pentru o perioadă de 30 de zile medii. Restituirea se va face în maximum 90 de zile de la data solicitării consumatorului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 102. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 102. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Suma depusă drept anticipaţie se va restitui numai în situaţia când cel care a depus-o încetează de a mai fi consumator al furnizorului la care a plătit anticipaţia şi a lichidat integral debitul faţă de acesta. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 103. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 103. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Cantităţile de energie termică limitate de consumator la cererea furnizorului, în conformitate cu prevederile art. 23, vor fi plătite consumatorului de către furnizor cu aceleaşi tarife pe care acesta le aplică la cantităţile contractate cu consumatorul respectiv. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 104. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 104. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | În situaţia în care, la cererea furnizorului, consumatorul nu aplică reducerile de debit convenite prin contract, consumul de energie termică determinat prin nereducerea debitului absorbit se facturează consumatorului cu de 3 ori tariful convenit prin contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 105. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 105. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Pentru energia termică furnizată unui mare consumator, timp de peste 6 ore consecutiv, cu parametrii calitativi în afara limitelor precizate în contract, furnizorul va acorda consumatorului, la cerere, următoarele bonificaţii: |
| --- | --- | --- |

|  |  | Felul purtătorului de energie termică Bonificaţii pentru Abateri de la presiune Abateri de la temperatură Abur 2% pentru fiecare bar 1% pentru fiecare 10°C Apă fierbinte sau caldă - 1% pentru fiecare 10°C |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Distribuitorii, pentru a putea beneficia de bonificaţiile prevăzute la alin. (1), trebuie să prezinte producătorului, o dată cu cererea, şi dovada că a acordat unor consumatori bonificaţii corespunzătoare acestei solicitări, cu justificările respective. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Nu se acordă bonificaţii în situaţiile în care: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorul depăşeşte cantităţile de energie termică prevăzute în contract a fi absorbite; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorul nu returnează cantităţile de apă caldă sau nu respectă indicii chimici ai acesteia, precum şi procentul, ritmicitatea şi regimul de returnare a condensatului, prevăzute în contract; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorul nu întreţine în stare bună instalaţiile şi introduce rezistenţe suplimentare care modifică regimul hidraulic al acestora; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumul are loc cu variaţii rapide de debit depăşind +/- 10% faţă de debitul mediu orar; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorul a modificat schema normală de funcţionale stabilită; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - consumatorul absoarbe un debit de abur sub limita stabilită prin contract, la care instalaţiile de producere şi transport nu mai pot asigura parametrii nominali; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - scăderea temperaturii apei calde livrate ca urmare a nerespectării de către consumator a temperaturii apei calde returnate prevăzută în graficul de reglaj; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - furnizorul limitează consumul în scopul încadrării acestuia în graficele stabilite în contract. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 106. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 106. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Abaterile de la parametrii calitativi, care sunt o consecinţă a neasigurării puterii termice "minima tehnologică", ca de exemplu scăderea presiunii aburului, a presiunii sau a temperaturii apei fierbinţi, nu se iau în considerare separat. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 107. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 107. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Condensatul rezultat din aburul livrat consumatorului trebuie recuperat de acesta şi returnat furnizorului de energie termică. Cantităţile de condensat pe care consumatorul nu le recuperează şi nu le returnează furnizorului vor fi plătite separat de către consumator. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Pentru stimularea interesului consumatorului în vederea creşterii procentului de condensat recuperat şi returnat, consumatorul va plăti contravaloarea întregii cantităţi nereturnate cu majorări sau bonificări ale valorii facturii în funcţie de procentul de returnare la care consumatorul se angajează prin contract (coeficient de majorare sau bonificare K1) şi în funcţie de procentul efectiv realizat în perioada de decontare respectivă (coeficient de majorare sau bonificare K2). |
| --- | --- | --- |

|  |  | Coeficienţii de majorare sau bonificare K1 şi K2 se determină astfel: |
| --- | --- | --- |

|  |  | a) Coeficient K1 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Procentul de returnare condensat faţă de aburul livrat, angajat de consumator conform contractului Coeficientul K1 de majorare sau bonificare mai mare de 95 0.80 90-95 0.82 85-90 0.84 80-85 0.86 75-80 0.88 70-75 0.90 65-70 0.92 60-65 0.94 55-60 0.96 50-55 0.98 50 1 45-50 1.03 40-45 1.07 35-40 1.13 30-35 1.20 25-30 1.28 20-25 1.37 15-20 1.47 10-15 1.58 5-10 1.70 0-5 1.84 0 2 |
| --- | --- | --- |

|  |  | b) Coeficient K2: |
| --- | --- | --- |

|  |  | Raportul dintre procentul realizat de condensat returnat şi Procentul angajat prin contract procentul angajat prin contract de consumator pentru returnare condensat 0-20 20-40 40-60 60-80 peste 80 mai mare de 1.4 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.3-1.4 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1.2-1.3 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.1-1.2 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.0-1.1 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1 1 1 1 1 1 0.9-1.0 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 0.8-0.9 1.04 1.08 1.12 1.16 1.20 0.7-0.8 1.06 1.13 1.19 1.26 1.32 0.6-0.7 1.08 1.18 1.27 1.36 1.45 0.5-0.6 1.10 1.24 1.36 1.47 1.59 0.4-0.5 1.12 1.30 1.46 1.58 1.74 0.3-0.4 1.14 1.36 1.57 1.69 1.90 0.2-0.3 1.18 1.43 1.68 1.81 2.06 0.1-0.2 1.18 1.50 1.79 1.94 2.22 0-0.1 1.20 1.57 1.91 2.08 2.38 0 1.30 1.70 2.07 2.28 2.56 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Bonificarea sau majorarea totală pentru condensatul nereturnat va rezulta din înmulţirea celor doi coeficienţi K1 şi K2. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Valoarea facturii pentru plata condensatului nereturnat se înmulţeşte cu coeficientul rezultat din înmulţirea celor doi coeficienţi. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 108. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 108. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (1) Apa fierbinte nereturnată în sistemul de alimentare centralizată al furnizorului sau al producătorului va fi plătită de consumator şi, respectiv, de distribuitor, cu preţul legal aprobat. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (2) Pentru fiecare creştere cu 0,5% a pierderilor stabilite prin proiectul instalaţiei, valoarea facturii de plată a apei nereturnate la furnizor, respectiv la producător, se majorează cu 10%. La creşterea pierderilor peste capacitatea staţiei de tratare pentru apa de adaos de la producător, acesta limitează debitul apei fierbinţi livrate şi se opreşte zona cu pierderi, pentru remediere. |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) Pentru nerespectarea indicilor de calitate a apei fierbinţi returnate, în cazul în care furnizorul nu are posibilităţi de înlocuire a apei cu indici necorespunzători, consumatorul va plăti furnizorului următoarele majorări ale valorii facturii de energie termică livrată: |
| --- | --- | --- |

|  |  | Numărul de indici depăşiţi Procentele de majorare a valorii facturii pentru energia termică livrată faţă de cel mai mare procent de depăşire a unui indice de: Până la 50% Între 50-100% Peste 100% 1-2 1.5 3 5 peste 2 4 7 10 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 109. - «abrogat» 16/03/2000 - Art. 109. a fost abrogat prin Hotărâre 168/2000. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Consumatorii din culpa cărora a avut loc o furnizare insuficientă a energiei termice către alţi consumatori sau au produs degradări în instalaţiile furnizorului vor plăti acestuia contravaloarea sumelor plătite de furnizor consumatorilor afectaţi, precum şi contravaloarea pagubelor pe care i le-au produs. |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

|  |  | Art. 110. - Pentru instalaţiile existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament, punerea de acord cu prevederile de delimitare se va face în termen de un an. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 111. - Consumatorii şi distribuitorii existenţi, care nu au plătit anticipaţia până la data publicării prezentului regulament, vor depune la furnizor şi, respectiv, la producător contravaloarea anticipaţiei, prevăzută la art. 94, în termen de 90 de zile de la această dată. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 112. - Consumatorii existenţi, care nu au depus la furnizor dosarele definitive ale instalaţiilor, vor lua măsuri pentru depunerea lor în termen de 6 luni de la cererea furnizorului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 113. - Marii consumatori de tip industrial şi agricol, la care nu au fost stabiliţi indicatorii de continuitate prin documentaţia privind alimentarea cu energie termică, vor prezenta furnizorului, în maximum trei luni, toată documentaţia, pentru a se stabili gradul de continuitate corespunzător schemei de alimentare şi fiabilităţii instalaţiilor furnizorului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 114. - Distribuitorul este obligat să depună la producător planul general al reţelelor sale termice prin care circulă agentul primar, pe care îl va completa anual cu toate modificările survenite. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 115. - Părţile contractante nu răspund pentru nerespectarea obligaţiunilor contractuale când acestea se datorează unor cauze de forţă majoră. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 116. - Producătorii de energie termică vor reactualiza acordurile de furnizare date înainte de anul 1990 şi care nu mai corespund situaţiei actuale, într-o perioadă de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pe baza cererii însoţite de un nou dosar al instalaţiei care se va prezenta de către consumatori. Noul acord de furnizare va fi comunicat şi furnizorului. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 117. - 21/05/2018 - Art. 117. a fost modificat prin Hotărâre 337/2018 |
| --- | --- | --- |

Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00- 6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10° C sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte +10° C, între orele 20,00-6,00.

|  |  | Art. 118. - Prescripţiile şi normativele tehnice elaborate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în domeniul energiei termice se vor respecta de către toţi cei care proiectează, execută şi exploatează instalaţii de producere şi transport al energiei termice. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Art. 119. - În cazul în care instalaţiile de producere a energiei termice au atins limita de viaţă şi reparaţia lor nu mai este economică, furnizorul va comunica consumatorilor, cu un preaviz de 3 ani, încetarea livrării energiei termice, chiar dacă la data respectivă expiră şi durata de furnizare prevăzută în contract. |
| --- | --- | --- |