Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul

său.

►B DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 februarie 2004

privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei

și de modificare a Directivei 92/42/CEE

(JO L 52, 21.2.2004, p. 50)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

NR. Pagina Data

►M1 Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

din 11 martie 2009

L 87 109 31.3.2009

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 1

DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A

CONSILIULUI

din 11 februarie 2004

privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică

utilă pe piața internă a energiei și de modificare a Directivei

92/42/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special

articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din

tratat (4),

întrucât:

(1) Potențialul de utilizare a cogenerării ca măsură de economisire a

energiei este, în prezent, insuficient folosit în cadrul Comunității.

Promovarea unei cogenerări cu randament ridicat, pe baza cererii

de energie termică utilă este o prioritate comunitară, având în

vedere beneficiile potențiale ale cogenerării din punct de vedere

al economisirii energiei primare, al evitării pierderilor în rețele și

al reducerii emisiilor, în special de gaze cu efect de seră. De

asemenea, folosirea eficientă a energiei produse prin cogenerare

poate contribui pozitiv la securitatea aprovizionării cu energie și

la poziția concurențială a Uniunii Europene și a statelor membre.

De aceea, este necesar să se ia măsuri pentru a garanta că potențialul

este exploatat mai bine în cadrul pieței interne de energie.

(2) Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 26 iunie 2003 (5) stabilește norme comune pentru producerea,

transportul, distribuția și aprovizionarea cu energie electrică în

cadrul pieței interne de electricitate. În acest context, dezvoltarea

cogenerării contribuie la intensificarea concurenței și pentru noii

actori de pe piață.

(3) Cartea verde intitulată „Spre o strategie europeană pentru securitatea

aprovizionării cu energie electrică” subliniază că Uniunea

Europeană depinde în foarte mare măsură de sursele sale externe

de energie, care reprezintă în prezent 50 % din necesarul total și

se estimează că vor crește la 70 % până în anul 2030, dacă se

mențin tendințele actuale. Dependența de import și creșterea ratei

importurilor fac să crească riscul de întrerupere a aprovizionării

sau de dificultăți în aprovizionare. Cu toate acestea, securitatea

aprovizionării nu trebuie considerată doar o problemă de reducere

a dependenței de importuri și de dinamizare a producției interne.

Securitatea aprovizionării necesită o gamă largă de inițiative de

politică energetică, care au drept scop, inter alia, diversificarea

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 2

(1) JO C 291 E, 26.11.2002, p. 182.

(2) JO C 95, 23.4.2003, p. 12.

(3) JO C 244, 10.10.2003, p. 1.

(4) Avizul Parlamentului European din 13 mai 2003 (nepublicat încă în Jurnalul

Oficial), Poziția comună a Consiliului din 8 septembrie 2003 (nepublicată

încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din

18 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(5) JO L 176, 15.7.2003, p. 37.

surselor și tehnologiilor și îmbunătățirea relațiilor internaționale.

Cartea verde subliniază, de asemenea, faptul că securitatea aprovizionării

cu energie electrică este esențială pentru o dezvoltare

durabilă în viitor. Cartea verde concluzionează că adoptarea de

noi măsuri pentru reducerea cererii de energie este esențială atât

pentru reducerea dependenței de import, cât și pentru limitarea

emisiilor de gaze cu efect de seră. În Rezoluția din 15 noiembrie

2001 privind cartea verde (1), Parlamentul European a solicitat

stabilirea unor măsuri de încurajare în favoarea unei schimbări

în direcția centralelor de producere a energiei electrice eficiente,

inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie

termică.

(4) Comunicarea Comisiei intitulată „O Europă durabilă pentru o

lume mai bună – o strategie a Uniunii Europene pentru dezvoltare

durabilă”, prezentată la Consiliul European de la Göteborg din 15

și 16 iunie 2001, a identificat schimbările climatice ca reprezentând

una din principalele bariere în calea dezvoltării durabile

și a accentuat necesitatea utilizării în mai mare măsură a energiei

curate și a unor acțiuni clare pentru reducerea cererii de energie.

(5) Utilizarea mai intensă a cogenerării, orientată în direcția realizării

de economii de energie primară, ar putea constitui o parte

importantă a pachetului de măsuri necesare pentru respectarea

Protocolului de la Kyoto anexat la Convenția-cadru a Organizației

Națiunilor Unite privind schimbările climatice, precum și a

oricărui pachet de măsuri politice pentru respectarea angajamentelor

viitoare. În comunicarea privind punerea în aplicare a

primei faze a Programului european privind schimbările climatice,

Comisia a identificat promovarea cogenerării ca fiind una dintre

măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de

seră din sectorul energetic și și-a anunțat intenția de a prezenta o

propunere pentru o directivă privind promovarea cogenerării în

2002.

(6) În Rezoluția din 25 septembrie 2002 privind comunicarea

Comisiei în legătură cu punerea în aplicare a primei faze a

Programului european privind schimbările climatice (2), Parlamentul

European salută ideea prezentării unei propuneri de

întărire a măsurilor comunitare menite să promoveze producerea

combinată de energie electrică și termică (CHP) și cere adoptarea

promptă a unei directive privind promovarea producerii

combinate de energie electrică și termică.

(7) Importanța cogenerării a fost recunoscută, de asemenea, de

Rezoluția Consiliului din 18 decembrie 1997 (3) și de Rezoluția

Parlamentului European din 15 mai 1998 (4) privind o strategie

comunitară de promovare a producerii combinate de energie

electrică și termică.

(8) În concluziile din 30 mai 2000 și din 5 decembrie 2000, Consiliul

a aprobat planul de acțiune al Comisiei privind randamentul

energetic și a identificat promovarea cogenerării ca fiind unul

din domeniile prioritare pe termen scurt. În rezoluția din

14 martie 2001 privind planul de acțiune pentru randamentul

energetic (5), Parlamentul a cerut Comisiei să prezinte propuneri

de stabilire a unor norme comune pentru promovarea cogenerării,

atunci când acest lucru este justificat din punct de vedere al

mediului.

(9) Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind

prevenirea și controlul integrat al poluării (6), Directiva

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 3

(1) JO C 140 E, 13.6.2002, p. 543.

(2) JO C 273 E, 14.11.2003, p. 172.

(3) JO C 4, 8.1.1998, p. 1.

(4) JO C 167, 1.6.1998, p. 308.

(5) JO C 343, 5.12.2001, p. 190.

(6) JO C 257, 10.10.1996, p. 26.

2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind

limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la

marile instalații de ardere (1) și Directiva 2000/76/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 4 decembrie 2000

privind incinerarea deșeurilor (2) au evidențiat necesitatea de a

evalua potențialul de cogenerare în instalații noi.

(10) Directiva 1002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a

clădirilor (3) impune statelor membre să asigure ca pentru

clădirile noi cu o suprafață totală utilă de peste 1 000 m2, să se

analizează și să se ia în considerare, înainte de începerea

construcției, fezabilitatea tehnică, de mediu și economică a

sistemelor alternative, cum ar fi cogenerarea de energie electrică

și termică.

(11) În prezenta directivă, cogenerarea cu randament ridicat este

definită de economiile de energie obținute prin producerea

combinată față de producerea separată de energie electrică și

termică. Economiile de energie mai mari de 10 % justifică

folosirea expresiei „cogenerare cu randament ridicat”. Pentru

maximizarea economiilor de energie și pentru a evita pierderea

acestor economii, trebuie să se acorde o importanță deosebită

condițiilor de exploatare a unităților de cogenerare.

(12) În contextul evaluării economiilor de energie primară, este

important să se ia în considerare situația statelor membre în

care cea mai mare parte din consumul de energie electrică este

acoperită din importuri.

(13) Pentru transparență, este important să se adopte o definiție de

bază armonizată a cogenerării. Pentru emiterea unei garanții de

origine și pentru scopuri statistice, dacă instalațiile de cogenerare

sunt echipate pentru producerea separată de energie electrică sau

energie termică, o astfel de producție nu trebuie să fie specificată

ca fiind cogenerare.

(14) Pentru a garanta că suportul pentru cogenerare, în contextul

prezentei directive, se bazează pe cererea de energie termică

utilă și pe economiile de energie primară, este necesar să se

stabilească criterii pentru determinarea și evaluarea randamentului

energetic al producției prin cogenerare conform definiției de bază.

(15) Obiectivul general al prezentei directive trebuie să fie stabilirea

unei metode armonizate de calculare a energiei electrice produse

prin cogenerare și a orientărilor necesare pentru punerea în

aplicare a acesteia, luând în considerare metodologii precum

cele care sunt puse la punct în prezent de către organismele

europene de standardizare. Această metodă trebuie să poată fi

adaptată pentru a ține seama de progresul tehnic. Aplicarea

calculelor din anexele II și III la unitățile de microcogenerare

se poate baza, în conformitate cu principiul proporționalității,

pe valorile rezultate dintr-un proces de testare de tip, certificat

de un organism competent și independent.

(16) Definițiile cogenerării și cogenerării cu randament ridicat utilizate

în prezenta directivă nu aduc atingere utilizării diferitelor definiții

din legislația internă, pentru alte scopuri decât cele stabilite de

prezenta directivă. Este potrivit să se folosească suplimentar definițiile

relevante conținute în Directiva 2003/54/CE și în Directiva

2001/77/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului din

27 septembrie 2001 privind promovarea energiei electrice

produse din surse regenerabile de energie pe piața internă a

energiei electrice (4).

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 4

(1) JO L 309, 27.11.2001, p. 1.

(2) JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(3) JO L 1, 4.1.2003, p. 65.

(4) JO L 283, 27.10.2001, p. 33.

(17) Măsurarea producerii de energie termică utilă în punctul de

producere al centralei de cogenerare subliniază necesitatea ca

avantajele energiei termice utile produse prin cogenerare să nu

se irosească prin pierderi mari de energie termică în rețelele de

distribuție.

(18) Raportul dintre energie electrică și energie termică este o caracteristică

tehnică ce trebuie definită pentru a calcula cantitatea de

energie electrică produsă prin cogenerare.

(19) În sensul prezentei directive, definiția „unităților de cogenerare”

poate include și echipamente în care se poate produce doar

energie electrică sau doar energie termică, cum ar fi camerele

de ardere auxiliare și cele de postardere. Producția provenită

din astfel de echipamente nu trebuie considerată drept cogenerare

pentru emiterea unei garanții de origine și pentru scopuri

statistice.

(20) Definiția „cogenerării la scară redusă” cuprinde, între altele,

unitățile de micro-cogenerare și de cogenerare în rețea distribuită,

cum ar fi unitățile de cogenerare care aprovizionează cu energie

zonele izolate sau care satisfac cereri limitate de energie pentru

nevoi rezidențiale, comerciale sau industriale.

(21) Pentru a crește gradul de transparență în ceea ce privește opțiunea

consumatorului între energia electrică produsă prin cogenerare și

energia electrică produsă prin alte tehnici, este necesar să se

asigure că, pe baza unor valori de referință armonizate privind

randamentul energetic, se poate garanta originea cogenerării cu

randament ridicat. Sistemele de garantare a originii nu implică, în

sine, dreptul de a beneficia de pe urma mecanismelor naționale de

sprijin.

(22) Este important ca toate formele de energie electrică produse prin

cogenerare cu randament ridicat să poată fi acoperite de garanții

de origine. Este important să se facă distincția clară între

garanțiile de origine și certificatele care pot fi preschimbate.

(23) Pentru a asigura creșterea penetrării pe piață a cogenerării pe

termen mediu, este indicat să se solicite tuturor statelor membre

adoptarea și publicarea unui raport de analiză a potențialului

național pentru cogenerarea cu randament ridicat și să se

includă în raport o analiză separată a barierelor în calea cogenerării,

precum și a măsurilor luate pentru a asigura fiabilitatea

sistemului de garantare.

(24) Sprijinul public trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile orientărilor

comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția

mediului (1), inclusiv în ceea ce privește necumularea ajutoarelor.

În prezent, aceste orientări permit acordarea anumitor tipuri de

sprijin public, dacă se poate demonstra că măsurile de sprijin sunt

benefice din punct de vedere al protecției mediului pentru că

randamentul conversiei este foarte ridicat, pentru că măsurile

vor permite reducerea consumului de energie sau pentru că

procesul de producție va fi mai puțin dăunător pentru mediu. În

unele situații, un astfel de sprijin poate fi necesar pentru

exploatarea în continuare a potențialului de cogenerare, în

special pentru a ține seama de necesitatea de internalizare a

costurilor externe.

(25) Programele de sprijin public pentru promovarea cogenerării

trebuie să se concentreze în principal pe sprijinirea cogenerării

pe baza unei cereri de energie termică și energie de răcire, care

poate fi justificată din punct de vedere economic.

(26) Statele membre pun în aplicare diferite mecanisme de sprijin

pentru cogenerare la nivel național, care includ ajutoare pentru

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 5

(1) JO C 37, 3.2.2001, p. 3.

investiții, scutiri sau reduceri de impozite, certificate verzi și

programe de sprijin direct al prețurilor. Un mijloc important de

atingere a scopului prezentei directive este garantarea funcționării

corespunzătoare a acestor mecanisme, până la punerea în

funcțiune a unui cadru comunitar armonizat, pentru a menține

încrederea investitorilor. Comisia intenționează să monitorizeze

situația și să prezinte rapoarte cu privire la experiența câș

tigată

în aplicarea programelor naționale de sprijin.

(27) Pentru transportul și distribuția energiei electrice produse prin

cogenerare cu randament ridicat, se aplică dispozițiile articolului

7 alineatele (1), (2) și (5) din Directiva 2001/77/CE, precum și

dispozițiile relevante din Directiva 2003/54/CE. Până când producătorul

de energie prin cogenerare devine, în conformitate cu

legislația internă, client eligibil în înțelesul articolului 21

alineatul (1) din Directiva 2003/54/CE, tarifele legate de

achiziția de energie de completare de care au nevoie uneori

producătorii de energie prin cogenerare trebuie să fie stabilite

ținând seama de criterii obiective, transparente și nediscriminatorii.

În special pentru unitățilede cogenerare la scară redusă

și cele de microcogenerare, accesul la rețeaua de energie electrică

produsă prin cogenerare cu randament ridicat poate fi facilitat,

sub rezerva notificării Comisiei.

(28) În general, unitățile de cogenerare de până la 400 kW, care intră

sub incidența definițiilor din Directiva 92/42/CEE a Consiliului

din 21 mai 1992 privind cerințele de randament energetic pentru

noile cazane de apă fierbinte aprovizionate cu combustibili lichizi

sau gazoși (1) nu pot îndeplini condițiile minime de randament

energetic impuse de acestea și, prin urmare, trebuie excluse din

domeniul de aplicare a directivei menționate.

(29) Structura specifică a sectorului de cogenerare, care include mulți

producători mici și mijlocii, trebuie să fie luată în considerare, în

special atunci când se revizuiesc procedurile administrative pentru

obținerea autorizației de a construi o instalație de cogenerare.

(30) În sensul prezentei directive, de creare a unui cadru pentru

promovarea cogenerării, este important să se pună accentul pe

necesitatea unui mediu economic și administrativ stabil pentru

investițiile în noi instalații de cogenerare. Statele membre

trebuie încurajate să susțină această necesitate prin proiectarea

unor programe de sprijin cu o durată de minimum patru ani și

prin evitarea schimbărilor frecvente ale procedurilor administrative

etc. De asemenea, statele membre trebuie să fie încurajate

să garanteze că programele de sprijin public respectă principiul

retragerii treptate din funcțiune.

(31) Randamentul și durabilitateta globală a cogenerării depind de mai

mulți factori, cum ar fi tehnologia utilizată, tipurile de

combustibil, curbele de sarcină, mărimea unității, precum și de

proprietățile energiei termice. Din considerente practice și având

în vedere faptul că utilizarea energiei termice produse în diferite

scopuri necesită diferite niveluri de temperatură ale energiei

termice și că aceste diferențe, precum și altele influențează randamentul

cogenerării, cogenerarea poate fi împărțită în categorii

cum ar fi: „cogenerare industrială”, „cogenerare pentru

încălzire” și „cogenerare agricolă”.

(32) În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității,

prevăzute la articolul 5 din tratat, este necesar să se stabilească la

nivel comunitar principii generale care să ofere un cadru pentru

promovarea cogenerării pe piața internă de energie, dar detaliile

punerii în aplicare trebuie lăsate la latitudinea statelor membre,

permițând astfel fiecărui stat membru să aleagă regimul care

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 6

(1) JO L 167, 22.6.1992, p. 17. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima

dată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

corespunde cel mai bine situației sale particulare. Prezenta

directivă se limitează la minimul necesar pentru atingerea

acestor obiective, fără a depăși ceea ce este necesar în acest scop.

(33) Se impune adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în

aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia

1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie de stabilire a normelor

de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (1),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Obiectul prezentei directive este de a crește randamentul energetic și de

a îmbunătăți securitatea de aprovizionare, prin crearea unui cadru pentru

promovarea și dezvoltarea cogenerării cu randament ridicat a energiei

electrice și termice, pe baza cererii de energie termică utilă și a economiilor

de energie primară pe piața internă de energie, ținând seama de

împrejurările naționale specifice, în special cele privind condițiile

economice și climatice.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezenta directivă se aplică cogenerării, astfel cum este definită la

articolul 3, precum și tehnologiilor de cogenerare enumerate în anexa I.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a) „cogenerare” înseamnă producerea simultană, în același proces, a

energiei termice și a energiei electrice și/sau mecanice;

(b) „energie termică utilă” înseamnă energia termică produsă într-un

proces de cogenerare, pentru a satisface o cerere de încălzire sau

răcire, justificată din punct de vedere economic;

(c) „cerere justificată din punct de vedere economic” înseamnă cererea

care nu depășește necesarul de încălzire sau răcire și care ar putea

fi satisfăcută altfel în condițiile pieței, prin alte procese de

producere a energiei, în afară de cogenerare;

(d) „energie electrică produsă prin cogenerare” înseamnă energia

electrică produsă într-un proces legat de producerea de energie

termică utilă și calculată în conformitate cu metodologia prezentată

în anexa II;

(e) „energie electrică de rezervă” înseamnă energia electrică furnizată

prin rețeaua de energie electrică ori de câte ori procesul de cogenerare

este întrerupt, inclusiv în perioadele de revizie sau în stare

de avarie;

(f) „energie electrică de completare” înseamnă energia electrică

furnizată prin rețeaua de energie electrică în cazurile în care

cererea de energie electrică depășește producția de energie

electrică din procesul de cogenerare;

(g) „randament global” înseamnă suma anuală a producției de energie

electrică și mecanică și a producției de energie termică utilă,

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 7

(1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

împărțită la cantitatea de combustibil folosită pentru producerea

energiei termice într-un proces de cogenerare și în producția

brută de energie electrică și mecanică;

(h) „randament” înseamnă randamentul calculat pe baza „puterii calorifice

nete” a combustibililor (numită și „putere calorifică inferioară”);

(i) „cogenerare cu randament ridicat” înseamnă cogenerarea care îndeplinește

criteriile stabilite în anexa III;

(j) „valoare de referință a randamentului pentru producere separată”

înseamnă randamentul producerii separate alternative de energie

electrică și termică, pe care procesul de cogenerare este menit s-o

înlocuiască;

(k) „raportul dintre energia electrică și energia termică” înseamnă

raportul dintre energia electrică produsă prin cogenerare și

energia termică utilă la funcționare exclusiv în regim de cogenerare,

utilizând datele operaționale ale unei unități specifice;

(l) „unitate de cogenerare” înseamnă acea unitate care poate funcționa

în regim de cogenerare;

(m) „unitate de microcogenerare” înseamnă o unitate de cogenerare cu

o capacitate maximă sub 50 kWe;

(n) „cogenerare la scară redusă” înseamnă unități de cogenerare cu

capacitate instalată mai mică de 1 MWe;

(o) „producție în cogenerare” înseamnă suma dintre energia electrică și

mecanică și energia termică utilă produsă prin cogenerare.

Suplimentar, se aplică definițiile relevante din Directiva 2003/54/CE și

din Directiva 2001/77/CE.

Articolul 4

Criterii de eficiență a cogenerării

(1) În scopul determinării randamentului cogenerării în conformitate

cu anexa III, nu mai târziu de 21 februarie 2006, Comisia stabilește

valori de referință armonizate ale randamentului pentru producerea

separată a energiei electrice și termice, în conformitate cu procedura

menționată la articolul 14 alineatul (2). Aceste valori de referință armonizate

ale randamentului constau dintr-o matrice de valori diferențiate

prin factori relevanți, printre care anul construcției și tipurile de

combustibil și trebuie să se bazeze pe o analiză bine fundamentată,

care să ia în considerare, între altele, datele de exploatare în condiții

realiste, schimbul transfrontalier de energie electrică, combinația de

combustibili și condițiile climatice, precum și tehnologiile de cogenerare

aplicate, în conformitate cu principiile enunțate în anexa III.

▼M1

(2) Comisia analizează valorile de referință armonizate ale randamentului

pentru producția separată a energiei electrice și termice

menționate la alineatul (1) pentru prima dată la 21 februarie 2011 și

apoi din patru în patru ani, pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice

și de schimbările intervenite în distribuția surselor de energie. Orice

măsuri rezultate din analiza menționată, destinate să modifice

elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate

cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14

alineatul (2).

▼B

(3) Statele membre care pun în aplicare prezenta directivă înainte de

stabilirea de către Comisie a valorilor de referință armonizate ale randamentului

pentru producerea separată de energie electrică și termică

menționate la alineatul (1) adoptă, înainte de data prevăzută la

alineatul (1), valorile de referință naționale ale randamentului pentru

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 8

producerea separată a energiei electrice și termice, care urmează să fie

folosite pentru calculul economiilor de energie primară produse din

cogenerare, în conformitate cu metodologia prevăzută la anexa III.

Articolul 5

Garanția de origine pentru energia electrică produsă prin

cogenerare cu randament ridicat

(1) Pe baza valorilor de referință armonizate ale randamentului,

prevăzute la articolul 4 alineatul (1), statele membre, nu mai târziu de

șase luni de la adoptarea acestor valori, se asigură că originea energiei

electrice produse prin cogenerare cu randament ridicat poate fi garantată

în conformitate cu criterii obiective, transparente și nediscriminatorii

stabilite de fiecare stat membru. Acestea iau măsuri pentru ca această

garanție de origine a energiei electrice să permită producătorilor să

demonstreze că energia electrică pe care o vând este produsă prin cogenerare

cu randament ridicat și să fie emisă în a acest scop, ca răspuns la

o solicitare din partea producătorului.

(2) Statele membre pot desemna unul sau mai multe organisme

competente, independente de activitățile de producție și distribuție,

pentru a superviza emiterea garanției de origine menționate la

alineatul (1).

(3) Statele membre sau organismele competente asigură mecanisme

adecvate astfel încât garanția de origine să fie atât corectă, cât și fiabilă

și specifică, în raportul prevăzut la articolul 10 alineatul (1), măsurile

luate pentru asigurarea fiabilității sistemului de garantare.

(4) Programele pentru garantarea originii nu implică, de la sine,

dreptul de a beneficia de mecanismele naționale de sprijin.

(5) O garanție de origine:

— precizează puterea calorifică inferioară a sursei de combustibil din

care a fost produsă energia electrică, modul de utilizare a energiei

termice produse împreună cu energia electrică, precum și datele și

locurile de producere;

— precizează cantitatea de energie electrică produsă prin cogenerare cu

randament ridicat, în conformitate cu anexa II, pe care o reprezintă

garanția;

— precizează economiile de energie primară calculate în conformitate

cu anexa III, pe baza valorilor de referință armonizate ale randamentului,

stabilite de către Comisie, astfel cum sunt prevăzute la

articolul 4 alineatul (1).

Statele membre pot include informații suplimentare privind garanția de

origine.

(6) Astfel de garanții de origine, emise în conformitate cu dispozițiile

alineatului (1), trebuie să fie recunoscute reciproc de statele membre,

exclusiv ca dovadă a elementelor menționate la alineatul (5). Orice refuz

de a recunoaște o garanție de origine ca astfel de dovadă, în special din

motive legate de prevenirea fraudelor, trebuie să se întemeieze pe criterii

obiective, transparente și nediscriminatorii.

În cazul refuzului de recunoaștere a garanției de origine, Comisia poate

obliga partea care refuză să recunoască garanția, în special în ceea ce

privește criteriile obiective, transparente și nediscriminatorii pe care se

întemeiază o astfel de recunoaștere.

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 — 001.001— 9

Articolul 6

Potențiale naționale pentru cogenerare cu randament ridicat

(1) Statele membre efectuează o analiză a potențialului național

pentru aplicarea cogenerării cu randament ridicat, inclusiv a microcogenerării

cu randament ridicat.

(2) Analiza:

— se întemeiază pe date științifice bine documentate și respectă

criteriile enumerate în anexa IV;

— identifică întregul potențial pentru cererile de energie termică utilă și

de răcire, pentru care se poate aplica cogenerarea cu randament

ridicat, precum și disponibilitatea combustibililor și altor resurse

energetice care ar urma să fie folosite în cogenerare;

— include o analiză separată a barierelor care ar putea împiedica

realizarea potențialului național pentru cogenerarea cu randament

ridicat. Această analiză trebuie să ia în considerare, în mod

deosebit, barierele legate de prețuri și costuri și de accesul la

combustibili, barierele legate de problemele sistemului energetic,

barierele legate de procedurile administrative și barierele legate de

lipsa internalizării costurilor externe în prețurile energiei.

(3) Statele membre evaluează progresul în direcția creșterii ponderii

de cogenerare cu randament ridicat, pentru prima dată până la

21 februarie 2007 și după aceea din patru în patru ani, ca urmare a

unei solicitări din partea Comisiei cu cel puțin șase luni înainte de data

scadentă.

Articolul 7

Programe de sprijin

(1) Statele membre se asigură că sprijinul pentru cogenerare – unități

existente și viitoare – se bazează pe cererea de energie termică utilă și

economiile de energie primară, în lumina oportunităților disponibile

pentru reducerea cererii de energie prin alte măsuri fezabile din punct

de vedere economic sau avantajoase pentru mediu, cum ar fi alte măsuri

de eficiență energetică.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 87 și 88 din tratat, Comisia

evaluează aplicarea mecanismelor de sprijin utilizate în statele

membre, conform cărora un producător de energie în cogenerare

primește, pe baza reglementărilor emise de autoritățile publice, sprijin

direct sau indirect, care ar putea avea ca efect restrângerea schimburilor

comerciale.

Comisia analizează dacă aceste mecanisme contribuie la atingerea obiectivelor

prevăzute la articolul 6 și la articolul 174 alineatul (1) din tratat.

(3) În raportul menționat la articolul 11, Comisia prezintă o analiză

bine fundamentată privind experiența dobândită din aplicarea și

coexistența diferitelor mecanisme de sprijin menționate la alineatul.

(2) din prezentul articol. Raportul evaluează succesul, inclusiv rentabilitatea,

sistemelor de sprijin în promovarea utilizării cogenerării cu

randament ridicat, în conformitate cu potențialele naționale menționate

la articolul 6. Raportul examinează, de asemenea, în ce măsură

programele de sprijin au contribuit la crearea unor condiții stabile

pentru investiții în cogenerare.

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 10

Articolul 8

Probleme legate de rețeaua electrică și de tarifare

(1) În scopul asigurării transportului și distribuției energiei electrice

produse prin cogenerare cu randament ridicat, se aplică dispozițiile articolului

7 alineatele (1), (2) și (5) din Directiva 2001/77/CE, precum și

dispozițiile relevante din Directiva 2003/54/CE.

(2) Până când producătorul de energie prin cogenerare devine client

eligibil în condițiile legislației interne, în înțelesul articolului 21

alineatul (1) din Directiva 2003/54/CE, statele membre ar trebui să ia

măsurile necesare pentru a se asigura că tarifele pentru achiziționarea de

energie electrică drept energie de rezervă sau de completare sunt

stabilite pe baza tarifelor, clauzelor și condițiilor publicate.

(3) Sub rezerva notificării Comisiei, statele membre pot facilita

accesul la rețeaua de energie electrică produsă prin cogenerare cu

randament ridicat de către unități la scară redusă și de microcogenerare.

Articolul 9

Proceduri administrative

(1) Statele membre sau organismele competente desemnate de statele

membre evaluează cadrul legislativ și normativ existent, cu privire la

procedurile de autorizare sau celelalte proceduri prevăzute la articolul 6

din Directiva 2003/54/CE, care se aplică unităților de cogenerare cu

randament ridicat.

O astfel de evaluare are în vedere:

(a) încurajarea proiectării de unități de cogenerare care să răspundă

cererilor, justificate din punct de vedere economic, de energie

termică utilă și evitarea producerii unei cantități de energie

termică mai mare decât necesarul de energie termică utilă;

(b) reducerea barierelor normative și de alt tip care stau în calea cogenerării;

(c) fluidizarea și accelerarea procedurilor la nivelul administrativ

adecvat și

(d) asigurarea ca normele să fie obiective, transparente și nediscriminatorii

și luarea în considerare pe deplin a particularităților diferitelor

tehnologii de cogenerare.

(2) Statele membre oferă – când acest lucru este adecvat în contextul

legislației interne – indicii privind etapa la care s-a ajuns, în mod special

în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a) coordonarea între diferite organisme administrative în ceea ce

privește termenele, recepția și prelucrarea cererilor de autorizare;

(b) elaborarea unor posibile orientări pentru activitățile menționate la

alineatul (1) și fezabilitatea unei proceduri rapide de planificare

pentru producătorii de energie în sistem de cogenerare;

(c) desemnarea autorităților care să acționeze ca mediatori în litigiile

dintre autoritățile responsabile pentru eliberarea autorizațiilor și solicitanții

de autorizații.

Articolul 10

Raportarea de către statele membre

(1) Nu mai târziu de 21 februarie 2006, statele membre publică un

raport care cuprinde rezultatele analizei și evaluările efectuate în confor-

▼B

2004L0008 —RO — 20.04.2009 —001.001 —11

mitate cu articolul 5 alineatul (3), articolul 6 alineatul (1), articolul 9

alineatele (1) și (2).

(2) Nu mai târziu de 21 februarie 2007 și apoi din patru în patru ani,

la cererea Comisiei, cu cel puțin șase luni înainte de data scadentă,

statele membre publică un raport care să conțină rezultatul evaluării

prevăzute la articolul 6 alineatul (3).

(3) Statele membre prezintă Comisiei, pentru prima dată înainte de

sfârșitul lunii decembrie 2004, datele pentru anul 2003 și apoi anual,

date statistice privind producția națională de energie electrică și energie

termică din cogenerare, în conformitate cu metodologia prezentată în

anexa II.

De asemenea, statele membre prezintă statistici anuale privind capacitatea

de cogenerare și combustibilii folosiți pentru cogenerare.

Statele membre pot prezenta și statistici privind economiile de energie

primară produse prin aplicarea cogenerării, în conformitate cu metodologia

prezentată în anexa III.

Articolul 11

Raportarea de către Comisie

(1) Pe baza rapoartelor prezentate în temeiul articolului 10, Comisia

analizează aplicarea prezentei directive și prezintă Parlamentului

European și Consiliului, nu mai târziu de 21 februarie 2008 și apoi

din patru în patru ani, un raport privind progresul punerii în aplicare

a prezentei directive.

Acest raport trebuie să cuprindă, în special, următoarele:

(a) evaluarea progresului în direcția realizării potențialelor naționale de

cogenerare cu randament ridicat, menționate la articolul 6;

(b) evaluarea gradului în care normele și procedurile care definesc

condițiile-cadru pentru cogenerare pe piața internă de energie sunt

stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și nediscriminatorii,

ținând seama de avantajele cogenerării;

(c) examinarea experiențelor dobândite prin aplicarea și coexistența

diferitelor mecanisme de sprijin pentru cogenerare;

(d) reexaminarea valorilor de referință ale randamentului pentru

producerea separată, pe baza tehnologiilor actuale.

După caz, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe

lângă raport, alte propuneri.

(2) La evaluarea progresului menționat la alineatul (1) litera (a),

Comisia examinează în ce măsură a fost atins potențialul național de

cogenerare cu randament ridicat, menționat la articolul 6, sau măsura în

care se estimează că va fi atins, luând în considerare măsurile și

condițiile din statele membre, inclusiv condițiile climatice, precum și

impactul pe piața internă de energie și implicațiile altor inițiative comunitare,

cum ar fi Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de

schimburi comerciale pentru cotele de emisie a gazului cu efect de

seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a

Consiliului (1).

După caz, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului alte

propuneri, în special cele care au în vedere stabilirea unui plan de

acțiune pentru dezvoltarea cogenerării cu randament ridicat în cadrul

Comunității.

(3) La evaluarea posibilităților de armonizare în continuare a

metodelor de calcul menționate la articolul 4 alineatul (1), Comisia

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 12

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

examinează impactul coexistenței calculelor prevăzute la articolul 12,

anexele II și III, pe piața internă de energie, luând în considerare în

același timp experiența dobândită prin aplicarea mecanismelor de sprijin

naționale.

După caz, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului și

alte propuneri care au ca scop armonizarea în continuare a metodelor

de calcul.

Articolul 12

Calcule alternative

(1) Până la sfârșitul anului 2010 și sub rezerva aprobării prealabile de

către Comisie, statele membre pot folosi alte metode decât cea prevăzută

în anexa II litera (b), pentru a scădea din cifrele raportate posibila

cantitate de energie electrică care nu a fost produsă în proces de cogenerare.

Cu toate acestea, în sensul celor menționate la articolul 5

alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (3), cantitatea de energie

electrică produsă prin cogenerare se determină în conformitate cu

anexa II.

(2) Statele membre pot calcula economiile de energie primară

rezultate ca urmare a producerii de energie termică și energie electrică

și mecanică în conformitate cu anexa III litera (c), fără a utiliza anexa II

pentru a exclude din acest proces cantitățile de energia termică și

energie electrică ce nu sunt rezultate din cogenerare. O astfel de

producție poate fi considerată ca fiind cogenerare cu randament

ridicat, cu condiția să îndeplinească criteriile de randament stabillite în

anexa III litera (a) și – pentru unitățile de cogenerare cu capacitate

electrică mai mare de 25 MW – randamentul global să fie peste

70 %. Cu toate acestea, specificarea cantității de energie electrică

produse prin cogenerare în contextul acestei producții, pentru emiterea

unei garanții de origine și în scop statistic, se determină în conformitate

cu anexa II.

(3) Până la sfârșitul anului 2010, statele membre, folosind o metodologie

alternativă, pot determina dacă o cogenerare este cu randament

ridicat fără a verifica dacă producerea prin cogenerare îndeplinește

criteriile din anexa III litera (a), atunci când se dovedește la nivel

național că producerea în sistem de cogenerare identificată de o astfel

de metodologie alternativă de calcul îndeplinește în medie criteriile din

anexa III litera (a). Dacă se emite o garanție de origine pentru o astfel

de producere de energie, atunci randamentul producerii în cogenerare

specificat în garanție nu trebuie să depășească valorile limită ale criteriilor

din anexa III litera (a), cu excepția cazului în care calculele

efectuate în conformitate cu anexa III dovedesc contrariul. Cu toate

acestea, specificarea cantității de energie electrică produse prin cogenerare

în contextul acestei producții, pentru emiterea unei garanții de

origine și în scop statistic, se determină în conformitate cu anexa II.

▼M1

Articolul 13

Adaptarea la progresul tehnic

(1) Comisia adaptează la progresul tehnic valorile-limită utilizate la

calcularea energiei electrice produse prin cogenerare menționate în

anexa II litera (a). Măsurile respective, destinate să modifice elemente

neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu

procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14

alineatul (2).

(2) Comisia adaptează la progresul tehnic valorile-limită utilizate la

calcularea randamentului producției prin cogenerare și a economiilor de

energie primară menționate în anexa III litera (a). Măsurile respective,

destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 13

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control

menționată la articolul 14 alineatul (2).

(3) Comisia adaptează la progresul tehnic orientările pentru determinarea

raportului dintre energia electrică și energia termică menționat

în anexa II litera (d). Măsurile respective, destinate să modifice elemente

neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu

procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14

alineatul (2).

Articolul 14

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică

articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE,

având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 15

Transpunere

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative

necesare pentru a se conforma prezentei directive până la

21 februarie 2006. Statele membre informează de îndată Comisia cu

privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la

prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul

publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare

a acestei trimiteri.

Articolul 16

Modificare la Directiva 92/42/CEE

La articolul 3 alineatul (1) din Directiva 92/42/CEE se introduce următoarea

liniuță:

„— unitățile de cogenerare, astfel cum sunt definite în Directiva

2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării bazate pe

cererea de energie electrică utilă pe piața internă de

energie (*).

___________

(*) JO L 52, 21.2.2004, p. 50.”

Articolul 17

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene.

Articolul 18

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼M1

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 14

ANEXA I

Tehnologii de cogenerare care intră sub incidența prezentei directive

(a) Turbină de gaz cu ciclu combinat cu recuperare de căldură

(b) Turbină de abur cu contrapresiune

(c) Turbină de abur cu condensație

(d) Turbină de gaz cu recuperare de căldură

(e) Motor cu ardere internă

(f) Microturbine

(g) Motoare Stirling

(h) Pile de combustie

(i) Motoare cu abur

(j) Cicluri Rankine pentru biomasă

(k) Orice alt tip de tehnologie sau combinații ale acestora, care intră sub

incidența definiției stabilite la articolul 3 litera (a).

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 15

ANEXA II

Calculul energiei electrice produse prin cogenerare

Valorile folosite pentru calculul energiei electrice produse prin cogenerare se

determină pe baza exploatării estimate sau efective a unității în condiții

normale de utilizare. Pentru unitățile de microcogenerare, calculul se poate

baza pe valori certificate.

(a) Producția de energie electrică din cogenerare se consideră egală cu producția

totală anuală de energie electrică a unității respective, măsurată la ieșirea din

generatoarele principale;

(i) în unitățile de cogenerare de tip (b), (d), (e), (f), (g) și (h) menționate la

anexa I, cu un randament global anual stabilit de statele membre la un

nivel minim de 75 % și

(ii) în unități de cogenerare de tip (a) și (c) menționate în anexa I, cu un

randament global anual stabilit de statele membre la un nivel de minim

80 %.

(b) În unitățile de cogenerare cu un randament global anual mai mic decât

valoarea prevăzută la litera (a) punctul (i) [unități de cogenerare de tipul

(b), (d), (e), (f), (g) și (h) menționate în anexa I] sau cu un randament

global anual sub valoarea menționată la litera (a) punctul (ii) [unități de

cogenerare de tip (a) și (c) menționate în anexa I], cogenerarea se calculează

cu următoarea formulă:

ECHP = HCHP · C

unde:

ECHP este cantitatea de energie electrică produsă prin cogenerare

C este raportul dintre energia electrică și energia termică

HCHP este cantitatea de energie termică utilă produsă prin cogenerare

(calculată, în acest s ens, ca producția totală de energie termică

minus orice cantitate de energie termică produsă în cazane

separate sau prin extracție de abur viu din generatorul de abur,

înainte de turbină).

Calculul energiei electrice produse prin cogenerare trebuie să aibă la bază

raportul efectiv dintre energia electrică și energia termică. Dacă nu se

cunoaște raportul efectiv dintre energia electrică și energia termică a unei

unități de cogenerare, se pot folosi următoarele valori implicite, în special

pentru scopuri statistice, pentru unități de tip (a), (b), (c), (d) și (e)

menționate la anexa I, cu condiția ca energia electrică produsă în cogenerare

să fie mai mică sau egală cu producția de energie electrică totală a unității:

Tipul unității

Raportul energie electrică/energie

termică, C (valori implicite)

Turbină de gaz în ciclu combinat, cu

recuperare de căldură

0,95

Turbină de abur cu contrapresiune 0,45

Turbină de abur cu condensație 0,45

Turbină de gaz cu recuperare de

căldură

0,55

Motor cu ardere internă 0,75

Dacă statele membre introduc valori implicite pentru raportul dintre energia

electrică și energia termică pentru unitățile de tipul (f), (g), (h), (i), (j) și (k)

menționate în anexa I, aceste valori implicite trebuie să fie publicate și

notificate Comisiei.

(c) Dacă o parte din conținutul de energie al consumului de combustibil din

procesul de cogenerare este recuperată sub formă de produse chimice și

reciclată, această parte poate fi scăzută din consumul de combustibil

înainte de calcularea randamentului global utilizat la literele (a) și (b).

(d) Statele membre pot determina raportul dintre energia electrică și energia

termică utilă în cazul funcționării în regim de cogenerare la o capacitate

scăzută, utilizând datele operaționale ale unei unități specifice.

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 16

(e) Comisia stabilește ghiduri detaliate pentru punerea în aplicare și aplicarea

anexei II, inclusiv determinarea raportului dintre energia electrică și energia

termică. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale

prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu

procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).

▼B

(f) Statele membre pot utiliza alte perioade de raportare în afară de cea anuală,

pentru calculele de la literele (a) și (b).

▼M1

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 17

ANEXA III

Metodologia de determinare a randamentului procesului de cogenerare

Valorile utilizate pentru calculul randamentului cogenerării și a economiilor de

energie primară se determină pe baza exploatării estimate sau efective a unității,

în condiții normale de utilizare.

(a) Cogenerarea cu randament ridicat

În sensul prezentei directive, cogenerarea cu randament ridicat îndeplinește

următoarele criterii:

— producția în sistem de cogenerare de la unitățile de cogenerare asigură

economii de energie primară calculate în conformitate cu litera (b) de cel

puțin 10 %, comparativ cu valorile de referință pentru producerea separată

de energie electrică și termică;

— producția de la unitățile la scară redusă și de la unitățile de micro-cogenerare

care asigură economii de energie primară poate fi considerată drept

cogenerare cu randament ridicat.

(b) Calculul economiilor de energie primară

Cantitatea de economii de energie primară rezultată în urma producerii în

sistem de cogenerare, definită în conformitate cu anexa II, se calculează pe

baza următoarei formule:

unde:

PES reprezintă economiile de energie primară.

CHP Ηη reprezintă randamentul termic al producției prin cogenerare,

definit ca raport între producția anuală de energie termică

utilă și consumul de combustibil utilizat pentru producerea de

energie termică utilă și energie electrică din cogenerare.

Ref Ηη reprezintă valoarea de referință a randamentului pentru

producerea separată de energie termică.

CHP Εη reprezintă randamentul electric al producției prin cogenerare,

definit ca raport între producția anuală de energie electrică

produsă prin cogenerare și consumul de combustibil utilizat

pentru producerea sumei dintre producția de energia termică

utilă și energia electrică din cogenerare. În cazul în care o

unitate de cogenerare produce energie mecanică, cantitatea

anuală de energie electrică produsă prin cogenerare poate fi

mărită cu un factor suplimentar, care reprezintă cantitatea de

energie electrică echivalentă cu cea de energie mecanică.

Acest element suplimentar nu va crea dreptul de emitere a

garanțiilor de origine, în conformitate cu articolul 5.

Ref Εη reprezintă valoarea de referință a randamentului pentru

producerea separată de energie electrică.

(c) Calculul economiilor de energie primară în cazul utilizării metodei de calcul

alternativ, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2)

Dacă economiile de energie primară pentru un procedeu sunt calculate în

conformitate cu articolul 12 alineatul (2), economiile de energie primară se

calculează cu formula de la litera (b) din prezenta anexă, înlocuind:

„CHP Ηη” cu „Ηη” și

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 18

„CHP Εη” cu „Εη”,

unde:

Ηη reprezintă randamentul termic al procesului, definit ca raport între

producția anuală de energie termică și consumul de combustibil

utilizat pentru producerea sumei dintre producția de energie termică și

producția de energie electrică.

Εη reprezintă randamentul electric al procesului, definit ca raport între

producția de energie electrică și consumul de combustibil utilizat

pentru producerea sumei dintre producția de energie termică și

producția de energie electrică. În cazul în care o unitate de cogenerare

generează energie mecanică, energia electrică produsă anual prin cogenerare

poate fi mărită printr-un element suplimentar, care reprezintă

cantitatea de energie electrică echivalentă cu cea de energie mecanică.

Acest factor suplimentar nu va crea dreptul de a emite garanții de

origine, în conformitate cu articolul 5.

(d) Statele membre pot utiliza alte perioade de raportare, în afară de cea anuală,

pentru calculele efectuate în conformitate cu literele (b) și (c) din prezenta

anexă.

(e) Pentru unități de microcogenerare, calculul economiilor de energie primară se

poate baza pe date certificate.

(f) Valorile de referință ale randamentului pentru producerea separată de

energie electrică și termică

Principiile pentru definirea valorilor de referință ale randamentului pentru

producerea separată de energie electrică și termică, menționate la

articolul 14 alineatul (1) și în formula prezentată la litera (b) din prezenta

anexă, stabilesc randamentul de exploatare a producerii separate de energie

electrică și termică pe care cogenerarea intenționează să o înlocuiască.

Valorile de referință ale randamentului se calculează în conformitate cu principiile

următoare:

1. Pentru unitățile de cogenerare definite la articolul 3, compararea cu

producerea separată de energie electrică trebuie să aibă la bază principiul

comparării acelorași tipuri de combustibil.

2. Fiecare unitate de cogenerare se compară cu tehnologia cea mai bună și

justificabilă din punct de vedere economic pentru producerea separată

de energie electrică și termică disponibilă pe piață în anul construirii

unității de cogenerare.

3. Valorile de referință ale randamentului pentru unitățile de cogenerare

mai vechi de 10 ani se stabilesc pe baza valorilor de referință pentru

unitățile cu vechime de 10 ani.

4. Valorile de referință ale randamentului pentru producerea separată de

energie electrică și termică reflectă diferențele climatice dintre statele

membre.

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 19

ANEXA IV

Criterii de analiză a potențialelor naționale pentru cogenerarea cu

randament ridicat

(a) Analiza potențialelor naționale menționate la articolul 6 trebuie să ia în

considerare:

— tipul de combustibili care s-ar putea utiliza pentru atingerea potențialelor

de cogenerare, inclusiv considerații specifice privind potențialul de

creștere a utilizării surselor de energie regenerabile pe piețele naționale

de energie termică, prin cogenerare;

— tipul de tehnologii de cogenerare enumerate în anexa I, care ar putea fi

folosite pentru atingerea potențialului național;

— tipul de producere separată de energie electrică și termică sau, dacă este

fezabil, de energie mecanică, pe care o poate înlocui cogenerarea cu

randament ridicat;

— o distribuție a potențialului între modernizarea capacităților existente și

construcția de noi capacități.

(b) Analiza trebuie să includă mecanismele corespunzătoare pentru evaluarea

rentabilității – exprimată în economii de energie primară – creșterii

ponderii de cogenerare cu randament ridicat în configurația energetică

națională. Analiza rentabilității trebuie să țină seama și de angajamentele

naționale acceptate în contextul angajamentelor privind schimbările

climatice acceptate de Comunitate în temeiul Protocolului de la Kyoto

anexat la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările

climatice.

(c) Analiza potențialului național de cogenerare trebuie să specifice potențialele

pentru orizonturile de timp 2010, 2015 și 2020 și să includă, dacă este

posibil, estimările de costuri corespunzătoare pentru fiecare orizont de timp.

▼B

2004L0008— RO —20.04.2009 — 001.001— 20